În atenția operatorilor economici:

Referitor: Servicii de actualizare a măsurilor de intervenţie cuprinse în expertiza tehnică întocmită înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - partea a III a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente pentru Proiectul „Consolidare seismică şi renovare energetică moderată clădire rezidenţială multifamilială situată în Calea Victoriei nr. 95, sector 1, București

Anunț de publicitate nr.  ADV 1311584/ 29.08.2022

Întrebare : Vă rugăm să ne confirmați faptul că imobilul ce urmează a fi expertizat are suprafața desfășurată de 2758 mp.

Având în vedere regimul de înălțime (S+P+9E+Er), ar rezulta o suprafață construită între 230 și 250mp. Conform unor măsurători aproximative realizate în Gmaps, suprafața construită ar fi mult mai mare decât cea rezultată din caietul de sarcini.

Răspuns : Vă confirmăm  Suprafața desfășurată este 2758 mp, conform Epertizei tehnice menționate în Caietul de sarcini și pentru aceeași suprafață a fost elaborat și Auditul Energetic.