Către: Toți operatori economici interesați                                                          Nr. 6850/31.05.2024

Referitor : Anunț de publicitate nr. ADV1428982.29.05.2024 cu privire  la achiziția de achiziția de servicii de verificare a documentației tehnice fazele DALI, DTAC, DTOE, PT și  DE, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) aferente proiectului ‘‘Consolidare seismică şi cresterea eficienţei energetice pentru clădirea multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în Str. Spătarului nr.17Bis, sector 2, Bucureşti‘‘, Cod CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2);

Întrebare:

Având în vedere faptul că imobilul nu este monument istoric, precum și faptul că pentru imobilele aflate în zone protejate nu este solicitată, conform articolului 24 din Normele Metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice aprobate prin Ordinul MC 2495/2010, verificarea de către specialiști atestați de către Ministerul Culturii, avem rugămintea să eliminați din caietul de sarcini cerințele privind specialiștii atestați de către Ministerul Culturii menționați în capitolul 7.2 al Caietului de Sarcini, respectiv:

- Verificator atestat MC, calitatea expert sau specialist, specializare B, domeniul 4 consolidare/restaurare, structuri istorice

- Verificator atestat MC, calitatea expert sau specialist, specializare B, domeniul 1 – restaurare arhitectură

Răspuns:

Autoritatea contractantă nu este de acord cu eliminarea din caietul de sarcini a cerințelor privind specialiștii atestați de către Ministerul Culturii menționați în capitolul 7.2 al Caietului de Sarcini, respectiv:

- Verificator atestat MC, calitatea expert sau specialist, specializare B, domeniul 4 consolidare/restaurare, structuri istorice

- Verificator atestat MC, calitatea expert sau specialist, specializare B, domeniul 1 – restaurare arhitectură

Imobilul care face obiectul contractului ce va fi atribuit este situat în Zonă Construită Protejată, iar documentația ce va fi verificată, începând de la faza DALI, va fi elaborată de către specialiști atestați MC pentru specialitățile arhitectură și rezistență, conform cerințelor care au stat la baza atribuirii acordului-cadru de proiectare, respectiv a Contractului nr.3 subsecvent acestuia.

În acest context, punctul de vedere al Serviciului Investiții este că verificatorii de proiecte nu pot avea o atestare inferioară nivelului de atestare al proiectanților elaboratori ai documentației ce va fi verificată.