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Catre operatorii economici interesati 
Anunt ADV1292523
Referitor la „Servicii de întreținere a ascensoarelor care deservesc imobilele situate în Piața Națiunile Unite, nr.9, bloc 107, tronson 2, nr 8 bloc 108, tronson 2, sector 5”

Intrebare Operator Economic
” Va rog sa ma ajutati cu transmiterea anexei 2 a caietului de sarcini, daca in ea se afla informatiile tehnice si numarul de ascensoare pentru care se organizeaza licitatia.
Am verificat toate documentele atasate anuntului dar nu  gasesc nici cate ascensoare sunt, nici ce model, sarcina , statii, data reviziei, daca sunt sau nu in functiune.
As dori sa ne transmiteti aceste informatii pentru a ne ajuta sa facem o oferta cat mai reala si sa ofertam un pret cat mai bun si multumitor pentru ambele parti.”
Raspuns Autoritate Contractanta
” Dintr-o eroare s-a specificat anexa 2.
Toate detaliile le gasiti mai jos.
Lifturile sunt in functiune.
Pentru 2 lifturi avem termen pana la sfarsitul lunii august 2022, celelalte 2 avand revizia facut in ianuarie 2022. Revizia ce urmeaza va fi pentru cele 2 lifturi de 4 persoane.
Nr. ascensoare Tip ascensor Nr. Statii          Locatie                                  Capacitate                           Model
2                             Persoane             13           Piata Natiunile Unite        4 pers /320 kg                 ASCENSORUL –      Electric cu camera an 2006
2                              Persoane            13           Piata Natiunile Unite      13 pers/1000kg                 ASCENSORUL – Electric cu camera an 2006”
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