INVITAȚIE DE PARTICIPARE

4074/26.05.2022

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

SECȚIUNEA B: FORMULARE

SECȚIUNEA C: MODEL CONTRACT

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii de mentenanță a instalațiilor sanitare, de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune pentru imobilele situate în București, Str. Piața Națiunile Unite nr. 9, Bl. 107, tronson 2 și Str. Piața Națiunile Unite nr. 8 Bl. 108, tronson 2 pe bază de abonament lunar inclusiv  intervenţii in regim de urgență sau în caz de avarie, conform Caietului de sarcini, anexa la contract, și să furnizeze piesele de schimb în urma comenzilor autoritatii, conform ofertei financiare, anexă la contract

În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1294640/26.05.2022 și documentația aferentă.

În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate.

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1.Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, bd.Iancu de Hunedoara nr.48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.

2.Sursa de finanțare: bugetul propriu.

3.Valoarea estimată: 61.229,28 lei fără TVA, defalcat după cum urmează:

Valoarea estimată a serviciilor de mentenanță: 3.128,32 lei x 7 luni = 21.898,24 lei fără TVA;

Valoare estimată manoperă 3 intervenții/lună: 206,24 lei x 3 intervenții/lună x 7 luni = 4.331,04 fără TVA;

Valoarea estimată a pieselor de schimb la nevoie, pe bază de comandă: 35.000 fără TVA;

4.Obiectul contractului: Servicii de mentenanță a instalațiilor sanitare, de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune pentru imobilele situate în București, Str. Piața Națiunile Unite nr. 9, Bl. 107, tronson 2 și Str. Piața Națiunile Unite nr. 8 Bl. 108, tronson 2 pe bază de abonament lunar inclusiv  intervenţii in regim de urgență sau în caz de avarie, conform Caietului de sarcini, anexa la contract, și să furnizeze piesele de schimb în urma comenzilor autoritatii, conform ofertei financiare, anexă la contract

5.Cod CPV: 50000000-5 - Servicii de reparare şi întreţinere.

6. Modalitate de achiziție: achiziție directă.

7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", cu condițiile respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini.

8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile

9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale

10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.

11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (formularul nr.1 anexat).

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (formularul nr.2 anexat)

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.

12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să detalieze și să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele specificațiilor tehnice, va fi declarată neconformă.

13. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă împreuna cu Anexa nr.1 (formularul nr. 3 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.

Propunerea financiară va conține prețul lunar, în lei/, fără TVA., astfel după cum urmează:

Servicii de mentenanță preventivă, care include: mentenanță, manoperă, materiale și piese de schimb pentru repararea imediată a defecțiunilor instalațiilor

Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.

- Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

- În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.

14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :

Oferta, însoțită de toate documentele, se va depune la adresa de e-mail valentina.fratica@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 02.06.2022, ora 14.00.

15.Informații suplimentare:

Limba în care se redactează oferta: limba română.

SECȚIUNEA B: FORMULARE

Formular 1

Operator economic

..........................

(denumire)

Declaratie

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ..............................................................., cod CPV ............................., la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Aura BALTAC, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Irina BOLOGA, Șef Serviciu Urmărire Derulare Contracte de Investiții; Bianca Florica CHILIBAN MARASESCU, Șef  Serviciul Juridic; Ana Maria RIZEA, Șef serviciu Achiziții Publice, Valentina-Mihaela FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice; Eren Grigoraș, Coordonator Compartimentul Administrare Locuințe de Necesitate ; Lucian Tabac, Referent Compartimentul Administrare Locuințe de Necesitate mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;

- în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 2

Operator economic

..........................

(denumire)

Declarație

privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la

art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:

- nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

- nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);

- mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;

- nu mă aflu într-una din următoarele situații:

- încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;

- procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

- comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;

- încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;

- conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;

- încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

- declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;

- influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa;

- refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular 3

Operator economic

..........................

(denumire)

Formular de ofertă

Către ….................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

- Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor;

la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele operatorului economic).

Anexa nr. 1 la Formular de ofertă

| Nr. crt. | Servicii (lei fără TVA) | Valoare lunară (lei fără TVA) | Nr. luni | Valoare totală (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de mentenanță |  | 7 |  |
| 2. | Valoare manoperă 3 intervenți |  |  |  |
| 3 | Piese de schimb pentru repararea imediată a defecțiunilor instalațiilor care include: |  | 7 |  |
| 3.1 | Piese de schimb instalații sanitare |  |  |  |
| 3.2. | Piese de schimb instalații termice |  |  |  |
| 3.3 | Piese de schimb instalații electrice |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

PCT. 2.1 DIN ANEXA NR.1 PIESE DE SCHIMB INSTALAȚII SANITARE

| Nr. Crt. | Denumire articol | UM | BUC | PRET UNITAR | PRET TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lei fara TVA | Lei fara TVA |
| 1 | Teavå din material plastic (polipropilena – sudura polifuziune in coloane, cladire de locuit D=20mm | m | 400 |  |  |
| 2 | Idem, având diametrul de 25 mm | m | 200 |  |  |
| 3 | Fitinguri PPR Dn=20mm | Buc | 800 |  |  |
| 4 | Idem Dn=25mm | Buc | 400 |  |  |
| 5 | Țeava otel Zn pt. instalatii montata in distributie D=½ʺ | m | 24 |  |  |
| 6 | Idem, având diametrul de D= 1ʺ | m | 18 |  |  |
| 7 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | m | 18 |  |  |
| 8 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | m | 18 |  |  |
| 9 | Idem, având diametrul de D= 2½ʺ | m | 18 |  |  |
| 10 | Racord olandez Zn D=½ʺ | Buc | 10 |  |  |
| 11 | Idem, având diametrul de D= 1ʺ | Buc | 10 |  |  |
| 12 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | Buc | 10 |  |  |
| 13 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | Buc | 10 |  |  |
| 14 | Idem, având diametrul de D= 2½ʺ | Buc | 10 |  |  |
| 15 | Fitinguri pentru țeava Zn D=½ʺ | Buc | 50 |  |  |
| 16 | Idem, având diametrul de D= 1ʺ | Buc | 20 |  |  |
| 17 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | Buc | 20 |  |  |
| 18 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | Buc | 20 |  |  |
| 19 | Idem, având diametrul de D= 2½ʺ | Buc | 20 |  |  |
| 20 | Teavå de scurgere din material plastic (PP), îmbinatå cu garniturå de cauciuc, având diametrul nominal de 32 mm | m | 50 |  |  |
| 21 | Idem, având diametrul 40 mm | m | 20 |  |  |
| 22 | Idem, având diametrul 50 mm | m | 20 |  |  |
| 23 | Idem, având diametrul 110 mm | m | 20 |  |  |
| 24 | Idem, având diametrul 125 mm | m | 10 |  |  |
| 25 | Fitinguri din material plastic (PP), îmbinate cu garniturå de cauciuc, având diametrul nominal de 32 mm | Buc | 100 |  |  |
| 26 | Idem, având diametrul 40 mm | Buc | 60 |  |  |
| 27 | Idem, având diametrul 50 mm | Buc | 60 |  |  |
| 28 | Idem, având diametrul 110 mm | Buc | 60 |  |  |
| 29 | Idem, având diametrul 125 mm | Buc | 20 |  |  |
| 30 | Sifon de pardoseala DN 50mm | Buc | 10 |  |  |
| 31 | Robineti de trecere ½ʺ | Buc | 30 |  |  |
| 32 | Idem, având diametrul de D= 1ʺ | Buc | 4 |  |  |
| 33 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | Buc | 4 |  |  |
| 34 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | Buc | 4 |  |  |
| 35 | Idem, având diametrul de D=2½ʺ | Buc | 4 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

PCT. 2.2 DIN ANEXA NR.1 PIESE DE SCHIMB INSTALAȚII TERMICE

| Nr. Crt. | Denumire articol | UM | BUC | PRET UNITAR FARA TVA | PRET TOTAL FARA TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lei fara TVA | Lei fara TVA |
| 1 | Teava din material plastic PP-R, D= 20mm | m | 200 |  |  |
| 2 | Teava din material plastic PP-R, D= 25mm | m | 100 |  |  |
| 3 | Fitinguri PP-R, D=20mm | buc | 500 |  |  |
| 4 | Fitinguri PP-R, D=25mm | buc | 200 |  |  |
| 5 | Set robineti tur-retur radiator otel, ½ʺ | buc | 10 |  |  |
| 6 | Set robineti tur termostatabili + retur +cap termostat D=½ʺ | buc | 5 |  |  |
| 7 | Țeava otel Zn pt. instalatii montata in distributie D= 1ʺ | m | 5 |  |  |
| 8 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | m | 12 |  |  |
| 9 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | m | 18 |  |  |
| 10 | Cot pentru țeava Zn D= 1ʺ | buc | 10 |  |  |
| 11 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | buc | 10 |  |  |
| 12 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | buc | 10 |  |  |
| 13 | Teu pentru țeava Zn D= 1ʺ | buc | 6 |  |  |
| 14 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | buc | 6 |  |  |
| 15 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | buc | 6 |  |  |
| 16 | Racord olandez pentru țeava Zn D= 1ʺ | buc | 6 |  |  |
| 17 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | buc | 6 |  |  |
| 18 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | buc | 6 |  |  |
| 19 | Robineti de trecere ½ʺ | buc | 20 |  |  |
| 20 | Idem, având diametrul de D= 1ʺ | buc | 4 |  |  |
| 21 | Idem, având diametrul de D= 1½ʺ | buc | 4 |  |  |
| 22 | Idem, având diametrul de D= 2ʺ | buc | 4 |  |  |
| 23 | Robineti golire | buc | 4 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

PCT. 2.3 DIN ANEXA NR.1 PIESE DE SCHIMB INSTALAȚII ELECTRICE

| Nr. Crt. | Denumire articol | UM | BUC | PRET UNITAR FARA TVA | PRET TOTAL FARA TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lei fara TVA | Lei fara TVA |
| 1 | Tub izolant PVC diam 16 mm | m | 198 |  |  |
| 2 | Tub copex diam 16 mm | m | 200 |  |  |
| 3 | Tub izolant PVC 18 mm | m | 300 |  |  |
| 4 | Tub izolant PVC 20 mm | m | 200 |  |  |
| 5 | Tub copex diam 20 mm | m | 200 |  |  |
| 6 | Canal cablu 16x16 | m | 100 |  |  |
| 7 | Canal cablu 25x25 | m | 100 |  |  |
| 8 | Doza ramificatie montaj ingropat | m | 20 |  |  |
| 9 | Doza de aparat montaj ingropat | m | 80 |  |  |
| 10 | Intrerupator manual unipolar normal ingropat | buc | 30 |  |  |
| 11 | Comutator unipolar normal ingropat | buc | 20 |  |  |
| 12 | Priza dubla 16A | buc | 30 |  |  |
| 13 | Intrerupator cap scara | buc | 20 |  |  |
| 14 | Conductor FY1,5 | m | 246 |  |  |
| 15 | Conductor FY2,5 | m | 207 |  |  |
| 16 | Cablu electric CYY-F 3x1,5 | m | 100 |  |  |
| 17 | Cablu electric CYY-F 3x2,5 | m | 100 |  |  |
| 18 | Intrerupator automat modular 1P+N, 10A | buc | 10 |  |  |
| 19 | Intrerupator automat modular 1P+N, 16A | buc | 15 |  |  |
| 20 | Intrerupator automat modular 1P+N, 25A | buc | 7 |  |  |
| 21 | Intrerupator automat modular diferential1P+N, 10A, 30mA | buc | 7 |  |  |
| 22 | Intrerupator automat modular diferential1P+N, 16A, 30mA | buc | 7 |  |  |
| 23 | Intrerupator automat modular diferential1P+N, 25A, 30mA | buc | 5 |  |  |
| 24 | Tablou electric 12 module aparent | buc | 5 |  |  |
| 25 | Tablou electric 18 module aparent | buc | 5 |  |  |
| 26 | Becuri soclu E 14 | buc | 50 |  |  |
| 27 | Becuri soclu E 27 | buc | 50 |  |  |
| 28 | Aplica LED | buc | 6 |  |  |
| 29 | Lampa evacuare de urgenta Exit cu LED | buc | 3 |  |  |
| 30 | Sonerie modulara | buc | 3 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

SECȚIUNEA C: MODEL CONTRACT

Propunere clauze contractuale

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- Achiziția directă inițiată prin ___________________________________________________ , codul unic achiziție _______, la data de ____________,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”,

între următoarele părți contractante:

      - PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Dl. Răzvan MUNTEANU, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

____________, cu sediul în București, ____________, sector __, Bloc ______, cod poștal ____ telefon __________, e-mail ___________, cod unic de înregistrare _________, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J_______, cont _______________ deschis la Trezoreria sector ___, reprezentată prin __________, ___________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

      - OBIECTUL  CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obligă să asigure și să presteze „Servicii de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune la imobilele situate în București, Str. Piața Națiunile Unite nr. 9, Bl. 107, tronson 2 și Str. Piața Națiunile Unite nr. 8 Bl. 108, tronson 2 pe bază de abonament lunar, înclusiv piese de schimb” astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini.

3. PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Preţul serviciilor de mentenanță este de ………….. lei/lună, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.

3.2 Prețul pentru manoperă este de .......... lei, exclusiv TVA, pentru fiecare intervenție.

3.3. La valoarea serviciilor se adaugă costul pieselor de schimb utilizate în situaţia efectuării de reparaţii pe bază de comandă, în urma procesului de constatare a defecţiunii şi a referatului întocmit de compartimentul de specialitate, tarifele practicate pentru piesele de schimb fiind precizate în cadrul propunerii financiare.

3.4. Preţul pieselor de schimb, pe baza de comenzi, conform estimărilor specialiştilor din cadrul Biroului Administrare Locuințe de necesitate din cadrul autoritatii, este de maxim ………… lei fără TVA, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.

3.5. Preţul total maxim al contractului este de …………… lei fără TVA, la care se adaugă conform legislației în vigoare.

3.6. Prețul contractului este ferm, în lei și nu se ajustează.

4. DURATA CONTRACTULUI:

4.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părți și este valabil până la data de 31.12.2022, inclusiv, cu posibilitate de prelungire prin act adițional, în condițiile legislației achizițiilor.

4.2.  Prestatorul se obligă să presteze serviciile de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune pentru imobilele situate în Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, Tronson 2, sector 5 respectiv Piața Națiunile Unite nr. 8, bloc 108, Tronson 2, sector 5, București pe bază de abonament lunar inclusiv  intervenţii in regim de urgență sau în caz de avarie, conform Caietului de sarcini, anexa la contract, și să furnizeze piesele de schimb în urma comenzilor autoritatii, conform ofertei financiare, anexă la contract.

- DEFINIŢII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

  - contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

  - Autoritate si Prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

  - preţul Contractului-preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

  - servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

  - produse- materiale, piese de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

  - forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

  - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

6. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI

6.1. Prezentul Contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către ambele părți contractante.

6.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

7.  DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele Contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Propunerea tehnică şi financiară;

- Dovada constituirii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 8 din prezentul contract;

- Alte anexe la Contract, dacă este cazul.

8. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

8.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.

(2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de

achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

8.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea regăsită la art. 3.1, fără TVA, respectiv ……………….lei.

8.3. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis  în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar

8.4. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în termen de 5 zi lucrătoare, în corelație cu noua valoare a Contractului.

8.5. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

8.6. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

# 9. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI:

9.1  Prestatorul va asigura respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

9.2. Prestatorul va respecta angajamentele asumate prin prezentul contract de prestări servicii; Prestatorul va aplica metode performante de management, care șă conducă la reducerea costurilor de operare;

9.3. Prestatorul va asigura personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

9.4. Prestatorul va asigura, prin activitățile de întreținere și reparații curente, funcționarea în parametrii normali a imobilelor și instalațiilor aferente, potrivit normativelor în vigoare și au ca scop înlăturarea defecțiunilor prin înlocuirea pieselor și subansamblelor și readucerea instalațiilor la starea de funcționare normală. Acestea cuprind următoarele operații:

- verificare tehnică periodică(lunar sau bilunar) a instalațiilor;

- intervenția rapidă și eficientă în cazul unor defecțiuni accidentale;

- achiziționarea de materiale de calitate necesare lucrării, cu acordul Achizitorului;

- montarea pieselor și accesoriilor și punerea în funcțiune a instalațiilor;

- asigurarea funcționalității instalațiilor asupra căreia se intervine;

- asigurarea prezenței unei echipe pentru remedierea oricărei avarii în maxim 4 ore de la momentul solicitării telefonice de către Achizitor;

- informarea Achizitorului cu privire la orice modificare ulterioară din punct de vedere tehnic al instalațiilor;

- prestarea serviciilor profesioniste, prin asigurarea de intervenții de calitate;

- oferirea unei garanții de 24 luni pentru serviciile prestate în baza contractului;

- informarea Achizitorului prin personalul echipei de intervenție cu privire la costurile implicate de intervenția solicitată, în urma diagnosticării;

9.5. Prestatorul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

9.6. Prestatorul va asigura pe timpul desfăşurării activităţii sale respectarea de către personalul sau a normelor de conduită, restricţii şi protecţia muncii specifice activităţii Autoritatii.

9.7. Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala sa şi în termenul stabilit cu Achizitor orice defecţiune constatată ca urmare a executării necorespunzatoare a unor lucrări solicitate de către Achizitor, pe timpul sau la recepţia acestora.

9.8. Prestatorul are obligaţia să furnizeze contra - cost  piese de schimb, inclusiv consumabile necesare pentru reparaţii, pe baza comenzilor Achizitorului, la preturile unitare mentionate în oferta financiară.

9.9 Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea lucrărilor, a preţurilor convenite şi a integrităţii dotării instalaţiilor Autorităţii contractante.

9.10. Piesele de schimb vor fi însoțite de certificate de garanție. Garanția minimă va fi cea dată de către producător și va fi scadentă de la data punerii piesei de schimb în funcțiune.

# 11. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

# 11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

# 11.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor sau a pieselor de schimb către contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante, însoțită de Procesul Verbal de recepție cantitativă şi calitativă.

# 11.3. Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii Achizitorului.

# 11.4. Achizitorul va notifica Prestatorul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepționate, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către  Prestator, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări.

# 11.5. Achizitorul va asigura Prestatorului accesul în spațiile și apartamentelor ce fac obiectul prestării serviciilor.

12. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

12.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.

(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu solicitările aprobate de Achizitor. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

12.2. Prestatorul va emite la sfârșitul fiecărei luni, rapoarte tehnice/alte documente care să facă dovada serviciilor prestate și solicitate la plată.

12.3.Recepția serviciilor se va efectua în primele 5 zile ale lunii ulterioare prestării acestora prin Proces Verbal de recepție cantitativă şi calitativă, în care constată îndeplinirea integrală/parțială sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Procesul verbal încheiat între Achizitor și Prestator va reprezenta Anexă la factura fiscală emisă de către Prestator. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, aceștia vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

12.4. Procesul-verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.

13. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

13.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea acestora, în conformitate cu solicitările aprobate de Achizitor.

13.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 4 din prezentul Contract.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ

14.1. (1) Achizitorul va efectua plata către Prestator în baza facturii fiscale însoțite de Procesul Verbal de recepție a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la Registratura Autorității Contractante.

(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevazut la alin. (1).

(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termenul de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

(5) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plați în avans.

15. AMENDAMENTE

15.1.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract.

15.2. Contractul poate să înceteze înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante.

16. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE

16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

16.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată.

16.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

16.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI

17.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile;

- prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare prealabilă cu 10 zile înainte de data încetării;

- prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

17.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

17.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:

        - Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;

        - Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;

        - Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;

        - Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;

        - Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.

17.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.

(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.

(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.

17.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

17.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

17.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

17.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului.

18. FORŢA MAJORĂ

18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.

18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.

18.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

19.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.

19.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

20. CESIUNEA

20.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile  născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.

20.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. COMUNICĂRI

23.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

23.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

24. DISPOZIȚII FINALE

24.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

24.2. Datele cu caracter personal prelucrate de părți în derularea prezentului Contract se supun dispozițiilor Regulamentului U.E. 679/2016 și scopul prelucrării este legat doar de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor stipulate în prezentul Contract.

Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 2 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 1 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC | PRESTATOR, |
| --- | --- |

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune pentru imobilele situate în Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, tronson 2, sector 5, respectiv Piața Națiunile Unite nr. 8, bloc 108, tronson 2, sector 5, București.

Cod CPV: 50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)

| Capitol | Obiectul contractului/ | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Activitățile care fac obiectul contractului/ |  |
|  | Cerințe minime obligatorii |  |
| 1 | Datele titularului | 21 |
| 2 | Introducere | 21 |
| 3 | Contextul realizării acestei achiziții de servicii | 22 |
| 4 | Descrierea serviciilor solicitate | 22 |
| 5 | Descrierea amplasametului | 22 |
| 6 | Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor | 23 |
| 7 | Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului | 23 |
| 8 | Atribuții și rezponsabilități Contractante | 24 |
| 9 | Cadrul legal | 24 |
| 10 | Durata Contractului | 25 |
| 11 | Plan de lucru pentru serviciile solicitate si Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor | 25 |
| 12 | Finalizarea serviciilor în cadrul contractului | 26 |

## Datele titularului

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

Punct de lucru: Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București.

## Introducere

În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora Ofertanții întocmesc și transmit Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele alternative nu vor fi acceptate.

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de Mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

## Contextul realizării acestei achiziții de servicii

Serviciile de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi realizate în spatiile comune ale imobilelor situate în  Piața Națiunile Unite nr. 8, respectiv Piața Națiunile Unite nr. 9, sector 5, aflate în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și în apartamentele aferente, care reprezintă locuințe de necesitate pentru persoanele relocate temporar din imobilele la care se execută lucrările de intervenții în vederea consolidării acestora.

Imobilele de locuințele de necesitate ce fac obiectul realizării serviciilor de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune sunt proprietate publică a Municipiului București și sunt gestionate sub regimul proprietății de către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București. Administrarea lor este realizată prin Direcția de Patrimoniu, respectiv administrarea și atribuirea prin Comisia de atribuire a locuințelor din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt preluate în administrarea și gestionarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București pentru relocarea temporară a persoanelor din imobilele la care se execută lucrările de intervenții în vederea consolidării acestora.

Serviciile de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune se impun deoarece, pe parcursul exploatării uzuale, diferite componente ale instalațiilor se uzează fizic în mod diferențiat, fapt care duce la ieșirea prematură din funcțiune a instalațiilor.

## Descrierea serviciilor solicitate

Serviciile solicitate în cadrul prezentului caiet de sarcini includ serviciile de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune necesare pentru folosirea și admistrarea în condiții normale a imobilelor locuite de persoanele şi familiile ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de consolidare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

- Mentenanță preventivă - realizarea periodică de verificări menite să prevină avariile și să asigure buna funcționare a instalațiilor prin identificarea și înlocuirea elementelor vechi sau uzate în timp util. Realizarea unui plan de revizii și de schimb de componente și materiale consumabile;

- Detectarea din timp a defecțiunilor – evaluarea specializată a instalațiilor pentru evitarea avariilor;

- Repararea imediată a defecțiunilor - intervenția rapidă și eficientă în cazul unor defecțiuni accidentale prin evaluarea problemei de funcționare și înlocuirea componentelor defecte.

## Descrierea amplasamentului

Serviciile de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza în spatiile comune ale imobilelor situate în  Piața Națiunile Unite nr. 8, respectiv Piața Națiunile Unite nr. 9, sector 5 și în apartamentele aferente și care sunt în momentul elaborării prezentului caiet de sarcini în administrarea și gestionarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. Imobilele situate în Piața Națiunile Unite nr. 8, respectiv Piața Națiunile Unite nr. 9, sector 5 au un regim de înălțime de S+P+13 Et și cuprind un număr total de 128 de apartamente repartizate astfel:

- Piața Națiunile Unite nr. 8, bloc 108, sector 5: 64 apatamente: 26 apartamente cu  3 camere, 26 apartamente cu 2 camere, 12 apartamente cu 1 cameră;

- Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sector 5: 64 apatamente: 26 apartamente cu  3 camere, 26 apartamente cu 2 camere, 12 apartamente cu 1 cameră;

Descrierea instalațiilor:

- Instalație electrică de lumină compusă din tablouri electrice de distribuție, circuite de priză monofazice, circuite pt iluminat, corpuri de iluminat;

- Instalație de încălzire cu corpuri statice compusă din coloane de încălzire, radiatoare din oțel de diferite dimensiuni robineți cu bilă de diferite dimensiuni. Instalația de încălzire are distribuție inferioară amplasată în subsolul imobilului, iar agentul termic, necesar încălzirii, este furnizat de Compania Municipală Termoenergetica București;

- Instalația sanitară de apaă rece, apă caldă menajeră și canalizare compusă din conducte principale de distribuție apă rece și apă caldă menajeră amplasate în subsol, coloane de alimentare cu apă rece și apă caldă menajeră, care străbat imobilul pe verticală, asigurând alimentarea cu apă rece și apă caldă menajeră la toate nivelurile, conducte de legătură de la coloane la punctele de consum;

- Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Prin realizarea serviciilor de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune la care se referă contractul, autoritatea contractantă urmărește atingerea  următoarelor performanțe:

6.1.serviciile realizate vor permite asigurarea unor locuințe de necesitate care satisfac exigențele minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv asigurarea unui grad de confort și a unor condiții civilizate, igienice, pentru cazarea temporară a persoanelor ale căror locuințe au devenit inutilizabile, în urma începerii lucrărilor de intervenție în vederea consolidării;

6.2.serviciile realizate vor asigura condițiile pentru o existență civilizată, plăcută, comodă și igienică pentru locatarii imobilelor locuințe de necesitate, dar și pentru persoanele ce urmează a fi relocate din imobilele la care se execută lucrările de intervenții în vederea consolidării acestora;

6.3.serviciile realizate vor asigura gradul de confort necesar persoanelor relocate pe durata consolidării imobilelor din Municipiul București și vor contribui la ușurința adaptării acestora;

6.4.serviciile realizate vor contribui la îmbunătățirea aspectului și a calității vieții în imobilele unde sunt situate;

6.5.serviciile realizate nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

6.6.serviciile utilizate vor preveni situatiile neplacute care pot surveni în urma defectării instalațiilor care se preconizează a fi urmărite, iar în caz de defecțiuni, se va putea interveni rapid, prompt pentru remedierea acestora

- Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului

7.1.  Considerente generale

Contractantul va asigura:

- respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciilor;

- aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

- asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

7.2. Considerente specifice

Prestatorul va asigura, prin activitățile de întreținere și reparații curente, funcționarea în parametrii normali a imobilelor și instalațiilor aferente, potrivit normativelor în vigoare și au ca scop înlăturarea defecțiunilor prin înlocuirea pieselor și subansamblelor și readucerea instalațiilor la starea de funcționare normală. Acestea cuprind următoarele operații:

- verificare tehnică periodică(lunar sau bilunar) a instalațiilor;

- intervenția rapidă și eficientă în cazul unor defecțiuni accidentale;

- achiziționarea de materiale de calitate necesare lucrării, cu acordul beneficiarului;

- montarea pieselor și accesoriilor și punerea în funcțiune a instalațiilor;

- asigurarea funcționalității instalațiilor asupra căreia se intervine;

- asigurarea prezenței unei echipe pentru remedierea oricărei avarii în maxim 4 ore de la momentul solicitării telefonice de către Autoritatea contractantă;

- informarea Autorității contractante cu privire la orice modificare ulterioară din punct de vedere tehnic al instalațiilor;

- prestarea serviciilor profesioniste, prin asigurarea de intervenții de calitate;

- oferirea unei garanții de 24 luni pentru serviciile prestate în baza contractului;

- informarea Autorității contractante prin personalul echipei de intervenție cu privire la costurile implicate de intervenția solicitată, în urma diagnosticării;

- Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în calitate de Autoritate Contractantă, are următoarele responsabilități și obligații:

- va pune la dispoziția Contractantului informațiile necesare pentru prestarea serviciilor; alte date/informații/documente solicitate în mod expres de acesta pentru întocmirea ofertei și/sau realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/sau contract;

- va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului;

- va asigura Contractantului accesul în spațiile și apartamentele ce fac obiectul prestării serviciilor;

- va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Contractului.

- Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant

Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților, în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale, pentru atribuirea contractului. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale, ce fac obiectul contractului și de a-și adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/ Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale, în baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractantul sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Serviciile de mentenanță vor fi executate cu respectarea condițiilor impuse de următoarele acte normative:

- Legea 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.364 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; (RTE)

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile ce vor fi prestate vor respecta toate actele legislative în vigoare valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

Toate materialele și echipamentele vor respecta legislația, normativele și standardele în vigoare la data folosirii. În paralel cu normele tehnice se vor aplica și prescripțiile Furnizorului, respectiv Producătorului, în scopul utilizării corecte a materialelor alese.

În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate garantate de certificatele de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor și se vor sesiza de urgență: Autoritatea Contractantă, Furnizorul și organele pentru controlul calității produselor.

În prețul unitar vor fi incluse toate activitățile necesare pentru a duce lucrarea la bun sfârșit, conform prevederilor Caietului de Sarcini și normativelor în vigoare.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii.

Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului toate documentele și documentațiile existente pe care le deține.

- Durata de derulare a contractului

Durata contractului de prestări servicii  va fi până la 31.12.2022 , cu posibilitate de prelungire prin act adițional până la data de 30.04.2023 în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

- Plan de lucru pentru serviciile solicitate si Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor

În cadrul ședinței de demarare a activităților Contractantul furnizează Autorității Contractante Programul de acțiune, ce va conține un grafic de execuție a serviciilor de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune, cu specificarea responsabililor corespunzători părților contractante și cu respectarea termenelor de realizare a serviciilor.

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților se întocmește în întâlnire și este semnat/semnată de persoana desemnată de Autoritatea Contractantă cât și de reprezentantul Contractantului.

Urmărirea modului de prestare a serviciilor se va face de către persoana desemnată de Autoritatea Contractantă, care prin semnarea proceselor verbale de recepție va confirma cantitatea, calitatea serviciilor şi modul de execuție al acestora.

Prestarea activității de mentenanță a instalațiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de joasă tensiune)se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității faţă de cerințele beneficiarului;

c) controlul calității serviciului prestat;

d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciilor;

e) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate la articolul 6, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate organiza întâlnirea privind predarea amplasamentului.

Executarea serviciilor se poate realiza numai după emiterea ordinului de începere transmis de către Autoritatea Contractantă și la data înscrisă în acesta.

Momentul în derularea contractului în care serviciile se consideră finalizate este momentul în care toate cerințele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor în cadrul contractului sunt îndeplinite.

- Finalizarea serviciilor în cadrul contractului

La finalizarea contractului, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte.

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.

Contractul se consideră finalizat în momentul în care au fost emise toate procesele verbale de recepție a serviciilor solicitate în prezentul caiet de sarcini semnate și ștampilate de autoritatea contractantă.

Termenul de plata pentru serviciile solicitate va fi conform contract.