APROBAT,

Director Executiv,

Răzvan Aurelian MUNTEANU

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr. 192/8241/(SAP9)742 din 27.04.2026

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „

În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1526534 din 27.04.2026 și documentația aferentă.

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.

2. Sursa de finanțare: Buget AMCCRS, conform proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al AMCCRS, cap. 71.01.01 – construcții, cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările;

3. Valoarea estimată: 96.000,00 lei fără TVA;

4. Obiectul contractului: Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „

5. Cod  CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2)

6. Modalitate de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin. (7) lit.a) și art. 9 alin. (1) lit. d) din  Legea nr. 98/2016  cu modificările și completările ulterioare.

7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini.

8.  Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile

9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.

10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.

11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr. 1 anexat).

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr. 2 anexat).

- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr. 3 anexat);

- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular nr. 4 anexat)

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.

12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională (certificate/atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații) conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

13. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 5 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.

- Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

- Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :

Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  valentina.fratica@amccrs-pmb.ro și office@amccrs-pmb.ro  până în data limită de depunere oferte 06.05.2026, ora 14:00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

15.Informații suplimentare:

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro la secțiunea Achiziții și licitații publice - Anunțuri Achiziții.

În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achiziția se va finaliza online prin intermediul SEAP.

Serviciul Achiziții Publice,                                                                   Întocmit,

Șef Serviciu,                                                                     Consilier achiziții publice,

Ana Maria RIZEA	                                                                     Valentina FRĂȚICĂ

SECȚIUNEA B : FORMULARE

Formular nr. 1

Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ , 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

Răzvan Aurelian MUNTEANU, Director Executiv; Elena LICĂ RĂDUCANU, Director Executiv Adjunct; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Daniela BĂLĂCEANU, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Andreea CEL MARE, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere, Derulare Contracte Lucrări; Irina BOLOGA, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Lucrări; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și  Resurse Umane; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina Mihaela FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice..

- mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;

- în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., (nume, prenume și semnătură), L.S.

Formular nr. 2

Declarație

privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului

prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ , 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:

- nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

- nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);

- mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;

- nu mă aflu într-una din următoarele situații:

- încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;

- procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

- comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;

- încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;

- conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;

- încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

- declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;

- influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa;

- refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

Formular nr. 3

Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, .......... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al .............. (denumirea completă a operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), cu sediul social în ...(adresa completă: oraș, stradă, număr poștal, bloc, scara, etaj, ap, județ/ sector, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ......., având codul unic de înregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz)

declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora

propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

| Propunere de modificare/ completare | Motivarea propunerii de modificare/ completare |
| --- | --- |

Data ……………….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

Notă:

- În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante;

- În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Formular nr. 4

Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător,

...................................

(denumire, nume)

Declaraţie  privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,

……………………..……………….

(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Formular nr. 5

Formular de ofertă

Către ….................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.

Profit............

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract).

Data ……………….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

SECȚIUNEA C:

PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE

În temeiul

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Alte acte normative incidente, dacă este cazul.

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”, între:

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC sau MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC (se va adapta conform situației), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în Calea Vitan          nr. 6-6A, Phoenix Tower, sector 3, București, cod poștal 031296, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Răzvan MUNTEANU – Director Executiv, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ / ACHIZITOR, pe de o parte

și

____________________________________, cu sediul în București, Str. _____________________nr. _______, Sector _____, telefon ____________, e-mail ______________, cod unic de înregistrare ______________, având număr de ordine în Registrul Comerțului _____________, cont ____________________________________ deschis la _____________________________, reprezentată legal prin ________________________ - ______________, în calitate de CONTRACTANT / PRESTATOR, pe de altă parte,

- DEFINIȚII

1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) „Părțile Contractante” - Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

b) „Achizitor” - beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice;

c) „Prestator” - persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;

d) ”Servicii” - activitățile a căror prestare face obiectul Contractului;

e) „Prețul Contractului” - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract;

f) ”Durata contractului” - intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare;

g) „Standard” - orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate;

h) „Specificații tehnice” - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante;

i) „Obiectiv de investiții” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă;

j) „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract;

k) ”Dirigenție de șantier” - activitatea prestată de o persoană fizică/juridică, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor, pe tot parcursul acestora;

l) ”Prestator/Antreprenor” - persoana juridică responsabilă cu realizarea obiectului Contractelor de execuție lucrări;

m) ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

n) ”Terț susținător” - persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea;

o) ”Cesiune” - înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea;

p) „Forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

r) „Penalitate Contractuală” - despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);

q) „Zi” - zi calendaristică; an - 365 de zile.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2.2. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul Contract.

3. PREȚUL CONTRACTULUI

3.1. (1) Pentru prestarea Serviciilor de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuție a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „, Prestatorul va practica prețul prevăzut în propunerea sa financiară, Anexă  la Contract.

(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de ........................ lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.

3.2. (1) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se actualizează în primele 24 luni (conform legislației autoritatea are dreptul dar nu și obligația să stabilească un termen mai mic de  24 luni), perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință).  Începând cu sfârșitul acestei perioade, prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului se poate revizui prin aplicarea, la valoarea serviciilor prestate, a unui coeficient de ajustare rezultat din raportul între indicele lunar al prețurilor de consum pe servicii comunicat de Institutul Național de Statistică valabil în luna anterioară efectuării plății (I1) și indicele valabil în perioada de referință (I0); plățile efectuate în cadrul Contractului vor avea ca valoare:

Vsp = Visof x (I1/I0)

unde:

Vsp = valoarea serviciilor prestate

Visof = valoarea iniţială a serviciilor ofertate.

(2) Formula de ajustare se aplică prețului fără profit (conform ofertei financiare ...%) .

3.3. Formula de revizuire se utilizează la fiecare plată.

3.4. Dovada privind nivelul indicelui preturilor de consum este în sarcina Prestatorului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, ajustarea prețurilor se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma dedicată a Institutului Național de Statistică.

  - Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării acestuia se va efectua, fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract.

  - În situația prevăzută la punctul 3.2., documentele care stau la baza cererii Prestatorului trebuie să susțină costul majorat pentru forță de muncă, consumabile, utilități, și alte cheltuieli după caz, pretențiile sale urmând a fi susținute de facturi, rapoarte de salarizare, contracte cu terții și altele.

  - În situația in care autoritatea contractanta, după analizarea documentelor justificative prezentate de prestator, constata ca acestea nu dovedesc creșterea sau diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul, autoritatea contractanta nu va da curs aplicării calculului prevăzut la pct. 3.2.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor, pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare (12 luni) și până la finalizarea acestora conform  procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor (36 luni), până la data procesului-verbal de recepție finală.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele Contractului sunt:

- caietul de sarcini;

- propunerea tehnică și propunerea financiară;

- dovada constituirii garanției de bună execuție;

- angajamentul ferm de susținere din partea unui terț/unor terți, dacă este cazul;

- contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;

- acordul de asociere, dacă este cazul;

- acte adiționale, dacă este cazul;

- alte documente, după caz.

6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor  contractuale;

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

9.2. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se transferă și devin proprietatea autorității contractante da la data efectuării plății conform art. 3 și art. 15.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția finală a lucrărilor pentru care se asigură dirigenția.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 10 % din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel:

a) prin virament bancar sau

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie, caz în care Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, in care contractantul va vira suma initiala de 0.5% din prețul contractului fără TVA;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie;

10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului și cu termenul acestuia.

10.4. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.

10.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză, respectiv procesul - verbal  de recepție finala, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI

11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta, în condițiile legislației române, serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

11.3. (1) Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Achizitorului în relațiile cu Proiectantul, Prestatorul și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

(2) Scopul serviciilor de supraveghere a lucrărilor, pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul menționat, este de a oferi Achizitorului garanția că Prestatorul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări, își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini, respectiv va realiza nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați. De asemenea, dirigintele de șantier va verifica și aviza listele de cantități, întocmite de Prestator, care vor sta la baza situațiilor de plată supuse decontării.

(3) Pe tot parcursul execuției lucrărilor, diriginții de șantier realizează următoarele activități:

- Asigură verificarea execuției corecte și la un nivel de calitate corespunzător al lucrărilor;

- Acționează în vederea soluționării neconformităților și a defectelor apărute în execuție, precum și a eventualelor deficiențe de proiectare;

- Asigură recepția la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție a acestora;

- Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și o predau proprietarului;

- Urmăresc îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin Prestatorului;

- Respectă în totalitate obligațiile ce le revin prin contract;

- Păstrează confidențialitatea datelor tehnice și economice ale Achizitorului.

Obligațiile de mai sus nu sunt limitative, diriginții de șantier având sarcina de a participa, în calitate de reprezentanți ai Achizitorului, la toate fazele privind execuția lucrărilor în limitele stabilite prin reglementările tehnice în construcții și ale contractului încheiat cu Achizitorul.

(4) Diriginții de șantier răspund față de Achizitor conform legii, pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor.

Activitatea diriginților de șantier va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și profesională:

- imparțialitate - atât față de Achizitor, cât și față de Prestator, furnizori și proiectanți;

- profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică, care să dea încredere în desfășurarea activității;

- fidelitate - față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție, în sensul de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;

- respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice în vigoare; actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în concordanță cu progresul tehnologic și legislativ.

(5) Dirigintele de șantier are obligația de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de inițierea următoarelor acțiuni:

- Suspendarea parțială sau integrală a executării lucrărilor;

- Aprobarea sau stabilirea cantitativ și valoric a unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat;

- Acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat, pentru a îndeplini o parte din contractul de servicii;

- Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor;

- Recepția lucrărilor.

(6) Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt înainte, în timpul și după execuția lucrărilor astfel, în perioada de pregătire a lucrărilor, în perioada execuției lucrărilor și în perioada de garanție (de notificare a defectelor).

Astfel, obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt următoarele:

- În perioada de pregătire a investiției (lucrărilor):

- Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

- Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situație și identificarea rețelelor de utilități existente pe teren, conform avizelor și acordurilor obținute;

- Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcției;

- Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;

- Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;

- Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii atestați asigurați de Achizitor și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;

- Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;

- Verifică existența în proiect a programelor privind fazele determinante;

- Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;

- Asigură asistența necesară Achizitorului în vederea predării către Prestator a amplasamentului și reperelor de nivelment libere de orice sarcină;

- Participă, împreună cu proiectantul și cu Prestatorul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;

- Predă către Prestator terenul rezervat pentru organizarea de șantier;

- Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție ce urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control;

- Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;

- Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

- Verifică și aprobă propunerile Prestatorului privind măsurile de protecție a muncii, atât pentru personalul din șantier al Prestatorului, cât și pentru public, după caz;

- Se asigură că organizarea de șantier, accesul la și din șantier sunt amenajate astfel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privința programului de lucru al șantierului verifică existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul), în scopul asigurării confortului locuitorilor zonei;

- Aprobă programul de execuție întocmit de Prestator și se asigură de respectarea acestuia;

- Asigură fotografierea obiectivului de investiții în situația inițială.

- În perioada execuției lucrărilor:

- Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, cu proiectul tehnic, planșe, memorii, caiete de sarcini, prevederilor contractuale și reglementările tehnice în vigoare;

- Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

- Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;

- Interzice utilizarea de procedee și echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

- Verifică respectarea Planului calității, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;

- Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

- Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese -verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc;

- Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

- Transmite către proiectant, prin intermediul Achizitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției, dacă este cazul;

- Participă alături de ISC la verificarea execuției în faze intermediare și faze determinante; efectuează măsurători și probe  pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;

- Atașează la situațiile de lucrări rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;

- Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propune oprirea lucrărilor; în cazul în care constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile documentelor în baza cărora se execută lucrarea, are obligația de a întocmi rapoarte de neconformitate, în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere; nicio neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate; în cazul sistării execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător se vor face în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

- Urmărește respectarea de către Prestator a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de către proiectant sau organele abilitate;

- Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu graficul de execuție al Prestatorului, pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri; în eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă graficul de execuție a lucrărilor, din motive imputabile Prestatorului, are obligația de a notifica Prestatorului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor; informează Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Prestator;

- Verifică, în calitate de reprezentant al Achizitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

- Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; pregătește note justificative cu recomandarea de aprobare sau de respingere a modificărilor propuse;

- Anunță ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Achizitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;

- Anunță ISC privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către Achizitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

- Preia documentele de la Prestator și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului acestuia;

- Participă în mod obligatoriu la vizite pe amplasamentul lucrării ori de câte ori Achizitorul solicită;

- Organizează și/sau participă la întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Achizitorul, Proiectantul și Prestatorul; în minuta ședinței se vor consemna toate discuțiile purtate și în special soluțiile/măsurile adoptate;

- Întocmește rapoartele de progres al activității desfășurate, precum și un raport final, la terminarea lucrărilor. Raportul de progres va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat;

- Decontarea lucrărilor se va face pe cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor din deviz (poziția și denumirea lor), din devizele anexă la contract;

- Este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor;

- Reprezintă Achizitorul în fața organelor de control, din punct de vedere al conformității tehnice și a situației plăților aferente investiției;

- Face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției.

- La recepția lucrărilor:

- Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește, în numele Achizitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor; dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție;

- Asigură constituirea cărții tehnice a construcției; conform art. 11, alin. (3), din H.G.                      nr. 343/18.05.2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție; urmărește rezolvarea remedierilor în termenul stabilit prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; în cazul în care Prestatorul nu-și va respecta obligațiile, va emite o somație și, dacă nici în acest caz Prestatorul nu se conformează, va notifica atât Prestatorul cât și Achizitorul, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt Prestator, cheltuiala fiind suportată de Prestatorul care nu și-a îndeplinit obligațiile;

- Predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției, documentația tehnică și economică a construcției și alte documente specifice.

- În perioada de garanție (de notificare a defectelor), responsabilitățile dirigintelui de șantier se referă, fără a se limita la acestea, la urmărirea remedierii defecțiunilor/neconformităților constatate de comisia de recepție, dacă este cazul, fără a se limita însă la acestea, după cum urmează:

- Inspectarea lucrărilor efectuate în perioada de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere, la solicitarea Achizitorului;

- Urmărirea rezolvării remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia;

- În cazul în care Prestatorul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz Prestatorul nu se conformează, dirigintele va notifica atât Prestatorului cât și Achizitorului propunerea de a se executa remedierile de către alt Prestator, cheltuiala fiind suportată de către Prestatorul care nu și-a îndeplinit obligațiile;

- Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut de contract;

- Propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de Achizitor, ale lucrărilor în timpul perioadei de garanție, pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora.

11.5. (1) Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dirigintele de șantier autorizat răspunde, potrivit obligațiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.

(2) Dirigintele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice.

(3) Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier conform Ordinului Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, sunt:

- Cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;

- Supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;

- Aducerea la cunoștința Achizitorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuție;

- Urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;

- Asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între Achizitor, pe de o parte, și specialiști - cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;

- Verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;

- Verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții la clădirea monument;

- Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;

- Participarea și urmărirea întocmirii cărții construcției și predarea acesteia deținătorului monumentului la recepția lucrărilor.

- Dirigintele de șantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor și răspunderilor ce îi revin, precum și în cazul neasigurării din culpa sa a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție, caietul de sarcini și în reglementările tehnice în vigoare.

11.6. Prestatorul răspunde:

- de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;

- în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate din vina/culpa personalului propriu, ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale.

11.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în următoarele situații:

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplinește cel puțin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

          - În situațiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini și calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.

12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului.

12.3. Totodată, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:

- Achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere a prestării serviciilor;

- Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice informații/documente/date pe care acesta le solicită sau pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului Contract;

- Verificarea și confirmarea serviciilor prestate pentru acceptarea la plată a situațiilor de lucrări ale Executantului precum și în baza rapoartelor de activitate prezentate de Prestator. Termenul de verificare și confirmare este de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea situațiilor de lucrări/rapoartelor de activitate de la Prestator;

- Acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor, dacă este cazul;

- Desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

- Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a prezentului Contract;

- Asigurarea accesului pe amplasament;

- Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.

13. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI:

13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.

(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare convenit, după caz. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

13.3. Procesul-verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE:

14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea acestora, în conformitate cu graficul de prestare convenit.

14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform               art. 4 din prezentul Contract.

14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.

15. MODALITĂȚI DE PLATĂ

15.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțită de recepția fără obiecțiuni a serviciilor prestate, constând în raportul prezentat de Prestator și confirmat de Achizitor; prin exceptie, plata se va face  in termen de  60 de zile pentru motive obiectiv justificate.

(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

15.2. (1) Achizitorul va efectua plata prețului către Prestator după acceptarea Rapoartelor de activitate privind serviciile de dirigenție de șantier prestate (Rapoartelor de supervizare)/a Raportului final de supervizare, după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Prestatorului lucrării/a Raportului la recepția la terminarea lucrărilor.

(2) Plățile aferente serviciilor se efectuează proportional din valoarea contractului in functie de stadiul fizic realizat respectiv situații de lucrări confirmate.

16. AMENDAMENTE

  - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

17.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul de scadență a facturilor, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.

17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.

17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

17.5. Totodată, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Obligații și răspunderi comune: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, Prestatorul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI:

18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a) prin ajungere la termen;

b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile;

c) prin acordul de voință al părților consemnat în scris;

d) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

18.2. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:

a) Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;

b) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;

c) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;

e) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;

f) Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.

18.4. (1) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.

(2) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.

(3) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.

18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

(3) Pentru recuperarea daunele-interese/penalitățile contractuale pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se poate execut garanția de bună execuție. Pentru recuperarea daunelor-interese/penalităților a căror valoare depășește cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul va folosi toate căile puse la dispoziție de legislația în vigoare.

19. FORȚA MAJORĂ și CAZUL FORTUIT

19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. Forța majoră exonerează Părțile Contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.

19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

19.4. Partea Contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte Părți.

19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19.6. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.

19.7. Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

20. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.

20.2. În ipoteza în care Părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

21. SUBCONTRACTARE

21.1. (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de Subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator și Subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă Subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții își vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către Subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Prestator și Subcontractant sau de Achizitor și Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de Subcontractant.

(3) Atunci când un Subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractantul/Subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în Contract.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la Contract.

(6) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.

21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea/încheierea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.

21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:

- Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;

- Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

- Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) Activitățile ce urmează a fi subcontractate;

b) Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;

c) Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți.

21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

22. TERȚUL SUSȚINĂTOR:

22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.

(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.

(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

23. CESIUNEA:

23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile  născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.

23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL:

24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

25. ASIGURĂRI:

25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI:

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. COMUNICĂRI:

27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

28. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

28.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.

28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

28.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

29. DISPOZIȚII FINALE:

29.1. Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de  către Achizitor cât și de către Prestator.

SECȚIUNEA D:

Aprobat,

Director Executiv,                                                                                                                         Răzvan MUNTEANU

CAIET DE SARCINI

nr.192/5374/Nr. act (SAP9)480 din 19.03.2026

pentru achiziția Serviciilor de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „

Cod CPV: 71520000-9–Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2)

CUPRINS

| Capitol/ subcapitol | Obiectul contractului Activitățile care fac obiectul contractului/Cerințe minime obligatorii | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | INTRODUCERE | 3 |
|  | CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII | 3 |
|  | Informații despre autoritatea contractantă | 3 |
|  | Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor | 3 |
|  | Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă | 6 |
|  | Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii | 7 |
|  | Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea | 7 |
|  | Factori interesați și rolul acestora | 8 |
| 3. | DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE | 9 |
| 3.1. | Descrierea situației actuale la nivelul autorității contractante | 9 |
| 3.2. | Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor | 9 |
| 3.3. | Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate | 10 |
| 3.4. | Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor | 11 |
| 3.5. | Atribuțiile și responsabilitățile părților | 12 |
| 4 | IPOTEZE ȘI RISCURI | 17 |
| 5 | ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI | 19 |
| 6 | PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE | 22 |
| 7 | LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR | 22 |
| 7.1. | Locul desfășurării activităților | 22 |
| 7.2. | Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor | 23 |
| 7.3. | Livrabilele activității de dirigenție de șantier | 23 |
| 8 | RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT | 23 |
| 8.1. | Personalul Contractantului | 25 |
| 8.2. | Cerințe minime profesionale - Profilul experților principali | 27 |
| 8.3. | Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor | 28 |
| 8.3. | Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului | 28 |
| 9 | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) | 29 |
| 10 | MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI | 29 |
| 10.1. | Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă | 29 |
| 10.2. | Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului | 31 |
| 10.3. | Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant | 33 |
| 10.4. | Modalitatea de plată a serviciilor | 33 |
| 10.5. | Finalizarea serviciilor în cadrul contractului subsecvent | 33 |
| 11 | CRITERIUL DE ATRIBUIRE | 33 |
| 12 | ANEXE | 34 |

- INTRODUCERE

În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului de prestări servicii ce va fi atribuit.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului de prestări servicii.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii acordului-cadru. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu este permisă depunerea de oferte parțiale, din punct de vedere cantitativ și calitativ, sau de oferte alternative, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

În același sens, AMCCRS va fi denumit în continuare Achizitor sau Autoritate contractantă.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

  - Informații despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

Punct de lucru: Pheonix Tower, etajul 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, București.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Autoritatea Contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile aparținând domeniului public al municipiului București precum și la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I și II de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime.

În sensul celor de mai sus, obiectivul a fost inclus în Bugetul A.M.C.C.R.S. pe anul 2025, aprobat prin HCGMB nr. 119/03.04.2025 și rectificat prin HCGMB nr. 461/30.10.2025, conform Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, la poziția ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32 (fost 12), SECTOR 5, București” drept pentru care a fost demarată procedura de atribuire a contractului de prestare servicii de proiectare pentru actualizarea documentațiilor existente cumulată cu execuția lucrărilor aferente și urmărirea execuției prin acordarea de asistență tehnică din partea Proiectantului.

La data prezentului Caiet de sarcini, AMCCRS a finalizat achiziția de Proiectare și execuție și a atribuit contractul de proiectare și execuție, înregistrat cu nr. (CJL3)24/19.01.2026, nr. lucrare 192/694/19.01.2026, având ca obiect PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5„.

Scurt istoric al investiției:

Imobilul Cinema Lumina a intrat în proprietatea publică a municipiului București prin cumpărare, în baza și cu respectarea HCGMB nr 611/19.12.2017, primind destinația de spațiu cultural pentru administratorul inițial, stabilit prin hotărâre, Teatrul ”Ion Creangă”. Ulterior, după înființarea Centrului Cultural Lumina, serviciu public de interes local al Municipiului București, imobilul a intrat în administrarea acestuia, potrivit HCGMB nr. 776/22.11.2018.

În luna ianuarie 2019, pentru imobilul Centrului Cultural LUMINA, situat în Bdul Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), sector 5, București, care face obiectul prezentului contract, a fost finalizată Expertiza tehnică a SC UNITAR PROIECT TDA SRL semnată de Expert Tehnic atestat M.L.P.T.L. pentru exigențele A1, A2, A3, Ing. Belgun Ionel.

Concluziile expertizei prevăd că, atât la Corpul Principal cât și la Corpul Intrare P+2E, imobilul are degradări moderate, majoritatea datorate exploatării și a intemperiilor cu excepția unei fisuri mari de la un perete de la etajul 1 datorate tasărilor fundațiilor. Conform Normativului de expertizare P100-3/2008,  la nivelul anului 2018 clădirea se încadra în clasa RsIII de risc seismic pentru ambele corpuri.

Prin Raportul de expertiză elaborat s-a recomandat, din punct de vedere economic, aplicarea soluției minimale de consolidare și s-a analizat și aplicarea soluției maximale, din punct de vedere tehnic.

Investitorul a răspuns cerințelor expertului tehnic și a derulat fazele de proiectare cu luarea în considerare a măsurilor corespunzătoare de adaptare a proiectului şi detaliilor de execuție la situaţia concretă din teren.

Rezultatele cercetărilor suplimentare efectuate pentru stabilirea condiţiilor geotehnice din amplasamentul corpului de clădire P+2E, parte din ansamblul proiectat al Centrului Cultural Lumina au fost prezentate în 2019, prin STUDIU GEOTEHNIC  SUPLIMENTAR  PENTRU „ REABILITARE  ŞI  MODERNIZARE  CENTRUL  CULTURAL  LUMINA BD.  REGINA  ELISABETA  NR. 32 (FOST NR. 12)  SECTOR 5   BUCUREŞTI ” .

Imobilul Centrul Cultural Lumina, situat pe bd. Regina Elisabeta, la nr. 32 (fost nr. 12), Sector 5, Bucuresti, este inclus, in conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000, in Zona Protejată nr. 06, Subzona Cp1b și nu are statut de monument istoric.

Potrivit STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A VALORII RESURSEI CULTURALE REFERITOARE LA RESTRICȚIILE SI PERMISIVITĂȚILE ASOCIATE IMOBILULUI doar faţada principală, dinspre Bd. Regina Elisabeta, este compusă în stil arhitectural eclectic, cu o puternică amprentă neoclasică, caracterizată prin forme arhitecturale viguroase care se remarcă prin simetria, echilibrul şi monumentalitatea arhitecturii neoclasice.

Celelalte fațade ale clădirii studiate, de fapt trei calcane (clădirea studiată este lipită la calcanul clădirilor vecine din stânga şi dreapta sa), nu au nici un fel de goluri sau decoraţii.

În luna iunie 2019, a fost predată și recepționată documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. actualizată și revizuită, Revizia 2, avizată în cadrul C.T.E.–P.M.B., conform avizului CTE - P.M.B. nr. 46/1742643/ 1371/20.06.2019 la faza DALI revizuit. Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 393/31.07.2019.

La finalul anul 2020, documentația tehnică faza D.T.A.C. + D.T.O.E. a fost recepționată și a primit Avizul CTE-P.M.B. nr. 86/1897431/1890739/1294/1898/20.11.2020 faza DTAC+PT+DE, revizia 1, iar în baza Certificatului de urbanism nr. 538/1610248/03.05.2018 cu valabilitate de 24 luni de la data emiterii, respectiv până în 02.05.2020, au fost obținute avizele menționate mai jos în prezentul Caiet de sarcini.

În 25 februarie 2022, pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32 (fost 12), SECTOR 5, București”  a fost depus Raportul de specialitate și Referatul de aprobare pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 393 din 31.07.2019  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți precum și pentru preluarea finanțării și implementării investiției de către AMCCRS.

La data prezentului Caiet de sarcini, certificatul de urbanism nr. 164/17988 din 28.05.2024 a fost prelungit până la data de 27.05.2027 și a fost emis ordinul de începere a serviciilor de expertizare pentru actualizarea măsurilor de intervenție date prin expertiza tehnică elaborată în anul 2018 (conform Codului P100-3/2008), respectând noile Normative tehnice: Normativ privind expertizarea construcțiilor, indicativ P100-3/2019, Normativ privind securitatea la incendiu  a construcțiilor, indicativ P 118/1-2025, Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013.

Ca și consecință, conform art. 13, alin. (3) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: „Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executantului” autoritatea contractantă, în calitate de investitor,  are obligația de a asigura contractarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

NOTĂ: Având în vedere importanța deosebită a obiectivului de investiții ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, Bdul Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), Sector 5, București” pentru realizarea tuturor activităților și implementarea cu succes a proiectului, este foarte important ca încă de la început Ofertantul (Diriginte de șantier) să înțeleagă în detaliu toate particularitățile obiectivului de investiții, în contextul descris în prezentul caiet de sarcini, documentațiile anexate acestuia coroborat cu propriile concluzii.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Prin realizarea lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată, pentru care vor fi actualizate documentațiile tehnico-economice existente, Autoritatea Contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum cele de mai jos:

- Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului de asigurare la seism precum și de creștere a performanței energetice a imobilului, în baza unui Raport de expertiză tehnică la cerința de claitate ”rezistență și stabilitate”, conform Normativului P100-3/2019;

- În urma consolidării seismice și renovării  energetice moderate (prin creșterea eficienței energetice) se va spori rigiditatea locală și generală a structurii și se va  eficientiza energetic clădirea;

- Documentația tehnico-economică actualizată va fi elaborată pe baza raportului de expertiză tehnică, actualizat conform Normativului P100-3/2019, în vigoare, și a raportului de audit energetic și va stabili principalii indicatori tehnico-economici și soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi implementate;

- Lucrările propuse a se executa prin documentație vor face posibilă reintegrarea imobilului în circuitul cultural, având ca funcțiune spațiu cultural multifuncțional cu sală de spectacole, în baza unor Rapoarte de expertiză la cerințele de calitate ”securitate la incendiu” și la ”zgomot” care vor actualiza documentația tehnică, potrivit Normativului P118/1-2025 precum și a Normativului C125-2013 privind acustica în construcții și zonele urbane;

- Lucrările propuse implică și lucrări de amenajări interioare pentru refuncționalizare, cu respectarea detaliilor originale specifice Zonei Construite Protejate, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii și al zonei;

- Lucrările ce urmează a fi executate nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor afecta obiective de interes cultural și istoric, cuprinzând măsuri specifice privind modul în care este respectat principiul DNSH;

- Lucrările presupun reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurilor culturale existente, destinate activităților culturale, în scopul valorificării fondului construit existent prin protecția patrimoniului cultural, mobil și imobil;

- Proiectul include măsuri privind conservarea și promovarea patrimoniului și a infrastructurii culturale, prevăzând dotări specifice pentru asigurarea funcționalității ca sală de spectacole și cinematograf precum și pentru activități de promovare turistică a obiectivului restaurat.

În vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță, Autoritatea Contractantă urmărește execuția corectă a lucrărilor de consolidare și creștere a eficienței energetice prin intermediul diriginților de șantier autorizați.

Diriginții de șantier își vor desfășura activitatea ca reprezentanți ai Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul lucrărilor, Furnizorii și Prestatorii de servicii în derularea contractelor de lucrări. Serviciile de dirigenție de șantier  achiziționate vor fi asigurate prin diriginți de șantier autorizați I.S.C. conform prevederile Ordinului nr.1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier  și atestați de Ministerul culturii conform Ordinul M.C.P.N. nr. 2866/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice pentru domeniul 1 - restaurare arhitectură specializarea F.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii

Concomitent cu contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier, Autoritatea Contractantă a contractat separat serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului și contractul de execuție lucrări de consolidare și creștere a eficienței energetice precum și verificarea tehnică a documentațiilor de proiectare.

Înainte  de recepția la terminarea lucrărilor, sunt deja contractate serviciile prin care se va efectua evaluarea tehnică a clădirii de către un auditor energetic autorizat, în vederea încadrării acesteia într-o clasă energetică (A-G) și a stabilirii consumului de energie prin emiterea Certificatului de performanță energetică la terminarea lucrării.

La nivelul autorității contractante, se achiziționează separat servicii de expertiză, proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și pentru alte imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic.

  - Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții- consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile de interes și funcțiune publică, de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea cu locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic ȋn conformitate cu prevederile din:

- Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022;

- H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 194/31.07.2024 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale A.M.C.C.R.S.;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată la nivelul anului 2022.

Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – culturale, cumulat cu creșterea eficienței energetice, este considerată acțiune de interes național ce presupune lucrări de tipul:

- intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

- intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

- lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

  - Factorii interesați și rolul acestora

Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:

- Autoritatea Contractantă – în calitate de Achizitor și ordonator terțiar de credite;

- Municipiul București – persoana juridică reprezentativă pentru Unitatea Administrativ Teritorială;

- Primarul General – autoritatea executivă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale cu calitate de ordonator principal de credite și care aprobă și emite documentele ce permit autorizarea executării lucrărilor de consolidare;

- Consiliul Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București – comisie la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de verificare și avizare prealabilă a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă Consiliul General al Municipiului București;

- Consiliul General al Municipiului București – autoritatea deliberativă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale responsabilă pentru aprobarea fondurilor și destinației acestora prin adoptarea hotărârilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții;

- Ministerul Culturii – autoritate publică centrală cu rol de verificare a respectării prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, sau în Zone Construite Protejate, care fac obiectul Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, în desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.

- Proiectantul documentației tehnico-economice, care va sta la baza execuției lucrărilor de consolidare. Pe lângă sarcina elaborării documentației complete, proiectantul are și rolul de a asigura asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor de consolidare și în perioada de garanție a acestora, până la recepția finală a obiectivelor.

- Prestatorul/Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații – prestatori de servicii cu care Autoritatea contractantă are încheiat un contract de verificare a documentației tehnico-economice, în sensul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, conform Legii nr. 10/1995, actualizată;

- Executantul lucrărilor, având rolul de a executa lucrările de consolidare a imobilelor vizate, la nivelul cerințelor fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții. Executantul are și rolul de a asigura intervențiile necesare, după caz, în perioada de garanție a lucrărilor realizate, până la recepția finală a acestora.

- Dirigintele de șantier, în calitate de Contractant, având rolul de a asigura supravegherea execuției lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivele de consolidare a imobilelor cu destinația de locuințe, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și conform cerințelor din prezentul Caiet de sarcini și din contractul încheiat între părți.

Contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier ce va fi încheiat, va utiliza ca date de intrare rezultatele obținute prin contractele de elaborare a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic cu Detalii de Execuție și se va derula concomitent cu contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și contractul de execuție lucrări pentru punerea în siguranţă, conservare și protejare a imobilului situat în zonă protejată construită, B-dul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, Bucureşti.

- DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

  - Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Imobilul cu destinație culturală, situat în Bdul Regina Elisabeta nr 32, sector 5, București, a fost achiziționat în anul 2017, potrivit HCGMB nr 611/19.12.2017, și a intrat în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea succesivă a Teatrului Ion Creangă, a Centrului Cultural LUMINA și a A.M.C.C.R.S., pentru derularea investiției.

Deși anul construcției este 1926, cădirea nu este clasată ca monument istoric dar se află în Zonă protejată construită bulevardul haussmanian Elisabeta – Kogălniceanu, respectiv in Zona Protejată nr. 06, subzona Cp 1 b, prin Hotărârea CGMB nr. 279/2000.

Clădirea are două corpuri, CORPUL PRINCIPAL Sp+P și CORP INTRARE P+2E cu rost între ele.

Utilizarea inițială a imobilului a fost de cinematograf, cu fosta denumire Cinema Lumina. Cea mai veche atestare cunoscută a imobilului este din 1926. În urma seismului din 4 martie 1977 imobilul a fost grav avariat, urmand ca in perioada 1980-1981 Directia Cinematografiei sa realizeze o  constructie asemanatoare celei initiala ( tronsonul P+2E)  pe acelasi amplasament. După cutremurul din 1977 s-au realizat consolidări ale CORPULUI INTRARE P+2E, iar între anii 2010-2012 proprietarul privat a realizat o supantă cu structură metalică la interiorul Corpului Principal, lucrări de recompartimentare, refacere a finisajelor, reparații și modificări ale instalațiilor.

Noul proprietar, Primăria Capitalei, dorește refuncționalizarea, reabilitarea (inclusiv consolidarea) și modernizarea clădirii existente, potrivit HCGMB nr. 127/25.02.2022. La data prezentului Caiet de sarcini, imobilul este încadrat în clasa de risc seismic RSII potrivit raportului de expertiză tehnică la cerinșa ”rezistență și stabilitate” care a completat expertiza tehnică din anul 2018, întocmită de expertul tehnic atestat, ing Ionel Belgun, pe vechiul normativ de expertizare.

  - Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al investiției constă în conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane, cu următoarele tipuri de activități orientative:

  - renovarea integrată a unei clădiri publice (eficiență energetică și consolidare seismică) în vederea reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente, care respectă principiile orizontale ( egalitate de șanse, DNSH, imunizare la schimbări climatice etc.)

  - reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii culturale existente, inclusiv pentru revitalizarea sustenabilă a patrimoniului cultural mobil și imobil, prin implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale (inclusiv digitizare 3D).

Obiectivul general al contractului de servicii îl reprezintă asigurarea supravegherii execuției corecte a lucrărilor de consolidare, protecție și valorificare durabilă a infrastructurii culturale publice prin diriginți de specialitate autorizați, în vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță.

Activitatea diriginților de șantier va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și profesională:

- Imparțialitate- atât față de investitor cât și față de antreprenori, furnizori și proiectanți;

- Profesionalism- trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică, care să dea încredere în desfășurarea activității;

- Fidelitate- față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție, în sensul de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;

- Respectarea legalității- a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice în vigoare; actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în concordanță cu progresul tehnologic și legislativ.

  - Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

Pentru acest imobil neîncadrat ca monument istorice dar situat în Zonă Protejată Construită și în limita de protecție a unor monumente istorice, studiul istoric elaborat de arhitecți specialiști, atestați de Ministerul Culturii, impune lucrări de reabilitare/restaurare a elementelor decorative specifice, lucrări de modificări interioare, în vederea revenirii la funcțiunea inițială și adaptarea la multiple funcțiuni culturale, pentru un impact social, cultural pozitiv.

Lucrările de consolidare includ și refacerea instalațiilor interioare și exterioare aferente ambelor clădiri pentru asigurarea utilităților precum și alte categorii de lucrări – hidroizolare, termoizolare, etc. – care contribuie la repunerea în funcțiune a imobilelor respective, în condiții de siguranță și confort, atât pentru vizitatori/spectatorii sălii multifuncționale - de spectacole și cinema, cât și pentru spațiile cu altă destinație din imobil - de depozitare, tehnice.

În acest context, serviciile de supraveghere a lucrărilor prin diriginți autorizați se vor realiza în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare pentru întreaga perioadă de pregătire, executare, recepționare a lucrărilor de intervenție și pe perioada de notificare a defectelor, cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Beneficiar cât și față de Antreprenorul lucrării, cu orientare permanentă către finalizarea cu succes a contractului.

Serviciile de dirigenție de șantier vor fi asigurate de specialiști autorizați în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare/Ordinului nr. 2866/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, urmărind a oferi Beneficiarului garanția că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini și propunerea tehnică, respectiv, va realiza nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pe care le va executa. De asemenea, dirigintele de șantier va verifica și aviza listele de cantități, întocmite de executant, care vor sta la baza situațiilor de plată supuse decontării.

Prin aceste activități, dirigintele de șantier contribuie la conformitatea, siguranța și durabilitatea construcției pe termen lung, răspunzând pentru viciile ascunse pentru o perioadă de 10 ani, conform legii.

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul, furnizorii și prestatorii de servicii în derularea contractului, cu Inspectoratul de Stat în Construcții.

Realizarea în condiții optime a contractului trebuie să conducă la respectarea prevederilor legislației naționale, la asigurarea că sunt aplicate măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH) prevăzute în proiect,  în conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, coroborat cu cerințele Ghidului publicat pentru APELUL DE PROIECTE PR BI P7/7.2/1/2025 Apel dedicat conservării, protecției și valorificării durabile a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane, cu încadrarea în bugetele alocate și cu respectarea termenelor stabilite.

Pe tot parcursul execuției lucrărilor, Diriginții de șantier realizează următoarele activități:

- Asigură verificarea execuției corecte și la un nivel de calitate corespunzător al lucrărilor;

- Acționează în vederea soluționării neconformităților și a defectelor apărute în execuție precum și a eventualelor deficiențe de proiectare;

- Asigură recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, la expirarea perioadei de garanție a acestora;

- Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și o predau proprietarului;

- Urmăresc îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului;

- Respectă în totalitate obligațiile ce le revin prin contractul de prestări servicii ce urmează a se încheia;

- Păstrează confidențialitatea datelor tehnice și economice ale Autorității Contractante.

Activitățile de mai sus nu sunt limitative, diriginții de șantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentanți ai Autorității Contractante, la toate fazele privind execuția lucrărilor în limitele stabilite prin reglementările tehnice în construcții și ale contractului de prestări servicii încheiat cu Autoritatea Contractantă, obligații descrise pe larg la capitolul dedicat din prezentul Caiet de sarcini.

  - Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Prin prezentul contract de servicii se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

- Realizarea la timp a sarcinilor în concordanță cu obligațiile prevăzute în contractul de servicii și legislația în vigoare;

- Realizarea la timp a rapoartelor care sunt solicitate Prestatorului, conform prezentului caiet de sarcini de dirigenție de șantier și aprobarea lor, fără obiecțiuni, de către Achizitor;

- Finalizarea contractului de lucrări fără revendicări din partea Executantului, cauzate de activitatea Prestatorului.

  - Atribuțiile și responsabilitățile părților:

- Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului

Diriginții de șantier autorizați, în calitate de Contractant, răspund conform legii pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor și își vor exercita atribuțiile în următoarele faze, tipice unui proiect:

- În perioada de pregătire a investiției;

- În perioada execuției lucrărilor;

- La recepția lucrărilor;

- În perioada de garanție (de notificare a defectelor).

Astfel, obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier sunt următoarele:

- În perioada de pregătire a investiției:

- Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

- Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situație și identificarea rețelelor de utilități existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obținute;

- Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcției;

- Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;

- Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;

- Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;

- Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;

- Verifică existența în proiect a programelor de faze determinante; programul de verificări pe faze de recepție/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții;

- Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;

- Verifică valabilitatea garanției de bună execuție;

- Asigură asistența necesară Achizitorului în vederea preluării amplasamentului și a reperelor de nivelment, de către Executant, libere de orice sarcină;

- Participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;

- Predă către Executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;

- Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție ce urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control;

- Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;

- Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

- Verifică și aprobă propunerile Executantului privind măsurile de protecția muncii, atât pentru personalul din șantier al Executantului, cât și pentru public, după caz;

- Se asigură că organizarea de șantier, accesul la și din șantier sunt amenajate astfel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privința programului de lucru al șantierului, dirigintele de șantier va verifica existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul), în scopul asigurării confortului locuitorilor zonei;

- Aprobă programul de execuție întocmit de Executant și se va asigura de respectarea acestuia;

- Asigură fotografierea obiectivului de investiții în situația inițială.

- În perioada execuției lucrărilor:

- Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, cu proiectul tehnic, planșe, memorii, caiete de sarcini, prevederile contractuale și reglementărilor tehnice în vigoare;

- Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

- Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;

- Interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

- Verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;

- Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

- Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv Procese-verbale în faze determinante, Procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;

- Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

- Transmite către proiectant, prin intermediul Achizitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

- Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;

- Participă alături de Inspectoratul de Stat în Construcții la verificarea execuției în faze intermediare și faze determinante. Efectuează măsurători și probe pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;

- Atașează la situațiile de lucrări rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;

- Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor. În cazul în care constată neconformitatea lucrărilor executate, cu prevederile documentelor în baza cărora se execută lucrarea, acesta are obligația de a întocmi „Rapoarte de Neconformitate”, în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate; în cazul sistării execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, se vor face în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

- Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de către proiectant sau de organele abilitate;

- Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu Graficul de execuție al Executantului, pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă Graficul de execuție a lucrărilor, din motive imputabile Executantului, Dirigintele de șantier are obligația de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Va informa Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor;

- Verifică, în calitate de reprezentant al investitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

- Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; pregătește note justificative cu recomandarea de aprobare sau de respingere a modificărilor propuse;

- Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;

- Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

- Preia documentele de la Executant și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia;

- Participă în mod obligatoriu la vizite pe amplasamentul lucrării ori de câte ori Achizitorul o cere;

- Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;

- Organizează și/sau participă la întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Achizitorul, Proiectantul și Executantul. În minuta ședinței se vor consemna toate discuțiile purtate și în special soluțiile/măsurile adoptate;

- Întocmește Rapoartele de progres al activității desfășurate, precum și un Raport final, la terminarea lucrărilor. Raportul de progres va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat.

- Decontarea lucrărilor se va face pe cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor din deviz (poziția și denumirea lor), din devizele anexă la contract;

- Este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor, prin Acte adiționale ale contractului încheiat cu Achizitorul;

- Reprezintă Achizitorul în fața organelor de control, din punct de vedere al conformității tehnice și a situației plăților aferente investiției;

- Face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției.

- La recepția lucrărilor

- Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește în numele Achizitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor. Dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție.

- Asigură constituirea Cărții tehnice a construcției, conform art. 11, alin. (3), din H.G. nr. 343/ 18.05.2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor în termenul stabilit prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, Dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz, executantul nu se conformează, va notifica atât Executantul cât și Achizitorul, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;

- Predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale, documentația tehnică și economică a construcției și alte documente specifice.

- În perioada de garanție a lucrărilor (de notificare a defectelor)

Responsabilitățile Dirigintelui de șantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a  se limita însă la acestea, la remedierea defecțiunilor/neconformităților constatate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, după cum urmează:

- Inspectarea lucrărilor efectuate în timpul perioadei de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere, la solicitarea Achizitorului;

- Urmărirea rezolvării remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia;

- În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului cât și Autorității Contractante, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de către Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;

- Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut de contract;

- Propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de Autoritatea Contractantă, ale lucrărilor în timpul perioadei de garanție, pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora.

Fiind vorba de un imobil situat într-o zonă protejată importantă și centrală, conform PUZ-Zone Construite Protejate Zona Protejată Construită 06, precum și în limita de protecție a unor monumente istorice, Dirigintele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă, și cele specifice domeniului monumentelor istorice, conform prevederilor art. 11, alin. (1), din Legea nr. 422/2001 potrivit căruia: “ (1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege.”, enumerate după cum urmează:

- Cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;

- Supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare a fațadei principale;

- Aducerea la cunoștința Investitorului a necesității asigurării protejării fațadei principale în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de conservare aflate în curs de execuție;

- Urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;

- Asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între beneficiar și finanțator, pe de o parte, și specialiști-cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;

- Verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;

- Verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții la clădirea monument;

- Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;

- Participarea și urmărirea întocmirii cărții construcției și predarea acesteia deținătorului imobilului la recepția lucrărilor.

Pentru a asigura calitatea renovării integrate, se mai includ și următoarele obligații principale pentru diriginte:

- Monitorizarea indicatorilor energetici: Verificarea riguroasă a montajului izolației (fără punți termice) pentru atingerea standardelor de performanță din Auditul Energetic;

- Prezență obligatorie: Minim 2-3 vizite pe săptămână și obligatoriu la toate fazele determinante aprobate prin programul de control al ISC.

- Verificarea echipamentelor culturale: Supravegherea instalării sistemelor de acustică, lumini scenice sau climatizare specială, specifice unui spațiu multifuncțional.

- Supravegherea instalării sistemelor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice/pompe de căldură, după caz).

Dirigintele de șantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor și răspunderilor ce îi revin, precum și în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție, caietul de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Ca și consecință,  Dirigintele de șantier trebuie să monitorizeze situația construcției în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală. Deși recepția la terminarea lucrărilor marchează preluarea construcției de către beneficiar, dirigintele de șantier are obligații care continuă până la recepția finală (care are loc de obicei la expirarea perioadei de garanție).

Obligațiile  referitoare la rolul dirigintelui în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală sunt:

- Urmărirea remedierilor: Dirigintele de șantier are obligația să urmărească rezolvarea remedierilor constatate în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Participarea la recepția finală: Dirigintele de șantier participă la recepția finală, unde prezintă un referat asupra modului în care s-a comportat construcția în perioada de garanție și cum s-au efectuat remedierile.

- Asistență tehnică: Dirigintele de șantier are obligația să facă verificări periodice pe șantier în perioada dintre cele două recepții pentru a se asigura că viciile sunt înlăturate, conform clauzelor din contractul încheiat cu investitorul.

- Responsabilitate pentru vicii ascunse: Dirigintele de șantier are obligația să monitorizeze lucrările executate în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.

Dirigintele de șantier răspunde pentru viciile ascunse ale construcției pe o durată de 10 ani de la recepția lucrării, ceea ce implică interesul său direct ca lucrarea să fie conformă. Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.”

- Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în calitate de investitor, în sensul prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, are următoarele responsabilități și obligații:

- de a emite ordin de începere a prestării serviciilor de supraveghere prin diriginți de șantier;

- de a pune la dispoziția Prestatorului orice informații/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului;

- de a verifica și confirma prestarea serviciilor pentru acceptarea la plată a situațiilor de lucrări ale Executantului precum și în baza rapoartelor de activitate prezentate de Prestator. Termenul de verificare și confirmare este de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea situațiilor de lucrări/Rapoartelor de activitate de la Contractant;

- de a acționa în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor precum și a deficiențelor proiectelor;

- de a desemna și comunica către Contractant echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

- de a asigura tate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

- de a asigura accesul pe amplasament;

- de a organiza și asigura participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.

- IPOTEZE ȘI RISCURI

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

  - Serviciile solicitate sunt descrise explicit în caietul de sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;

  - Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a acordului-cadru;

  - Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții, vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;

  - Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritatea Contractantă, Contractant, Executant, Proiectant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

- Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor, etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;

- Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați în cadrul proiectului (inclusiv personal insuficient sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini);

- Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;

- Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;

- Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;

- Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;

- Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;

- Depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin propunerea tehnică.

Implementarea proiectului mai poate fi afectată de următoarele riscuri:

- Întârzierile în începerea lucrărilor de execuție determinate de deschiderea unui număr de șantiere mare spre sfârșitul perioadei de implementare a contractului, ceea ce ar atrage după sine riscul de subdimensionare a echipei de specialiști care asigură prestarea serviciilor de dirigenție de șantier;

- Ariile de intervenție la imobilul vizat sunt localizate în zone aglomerate, cu locuințe și trafic de pietoni și de autovehicule. Deschiderea șantierului poate restricționa și, în cel mai rău caz, face imposibil accesul riveranilor la proprietățile și/sau facilitățile lor, fapt ce poate conduce la stări de conflicte cu riveranii zonelor de șantier, pot implica procese juridice, plata de daune și întârzieri;

- Modificări legislative, modificări ale cadrului instituțional.

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului  și va propune de măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

- ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Abordarea specifică în acest contract de dirigenție de șantier se concentrează pe asigurarea calității execuției și respectarea strictă a reglementărilor legale prin asistență tehnică continuă și control riguros. Pentru o abordare eficientă, Prestatorul va lua în calcul metodologia de supraveghere integrată care acoperă toate etapele proiectului asigurând, nelimitativ, cel puțin următoarele:

a. Obiective și Verificări Preliminare

- Analiza documentației: Verificarea existenței autorizației de construire și a proiectului tehnic și detaliilor de execuție avizate.

- Predarea amplasamentului: Participarea activă la trasarea și predarea terenului către Executant.

b. Monitorizarea Calității și Conformității

- Supraveghere: Prestatorul trebuie să asigure prezența în șantier pe toată durata execuției pentru a valida materialele și procedurile.

- Controlul materialelor: Verificarea certificatelor de calitate și a documentelor de proveniență înainte de punerea în operă.

- Lucrări ascunse: Participarea obligatorie la recepția lucrărilor care devin ascunse (ex: armături, fundații), fără de care nu se poate continua execuția.

c. Managementul Relației cu Autoritățile și Proiectantul

- Reprezentarea beneficiarului: Dirigintele acționează ca interfață între Investitor și ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții).

- Dispoziții de șantier: Identificarea neconformităților și solicitarea de soluții tehnice de la proiectant prin note de constatare.

d. Responsabilități Contractuale și Juridice

- Asigurare profesională: Obligația de a deține o poliță de răspundere civilă profesională validă pe toată durata contractului.

- Clauze de integritate: Respectarea codului deontologic și raportarea oricărei abateri a Executantului de la normele aplicabile, în vigoare.

e. Finalizarea și Recepția Proiectului

- Cartea tehnică a construcției: Dirigintele este responsabil pentru colectarea și organizarea tuturor documentelor care vor alcătui cartea tehnică.

- Recepția la terminarea lucrărilor: Întocmirea documentelor necesare și participarea în comisia de recepție.

În plus, este obligatorie abordarea specifică a dirigintelui de șantier în raport cu Planul de Control al Calității, Verificări și Încercări (PCCVI anexat prezentului caiet) depus de constructor în sensul transformării acestui document într-un instrument de control operativ. Ca și consecință, Metodologia de lucru luată în calcul pentru abordarea specifică în acest contract cuprinde și:

5.1. Validarea și Integrarea PCCVI

NOTĂ:Dirigintele nu doar primește documentul, ci are rol de avizare.

Abordarea Prestatorului presupune cel puțin:

- Analiza conformității: Verificarea dacă PCCVI-ul Constructorului respectă permanent Programul de Control al Proiectantului și reglementările tehnice în vigoare.

- Sincronizarea fazelor determinante: Asigurarea că toate momentele critice identificate de Proiectant sunt incluse în PCCVI, cu notificarea obligatorie a ISC-ului.

5.2. Monitorizarea Punctelor de Staționare

Dirigintele va utiliza PCCVI pentru a impune bariere de control:

- Interdicția continuării lucrărilor: Executantul nu poate trece la etapa următoare fără semnătura dirigintelui în dreptul punctelor de control stabilite în PCCVI.

- Prezența obligatorie: Definirea clară a lucrărilor la care prezența dirigintelui este indispensabilă (ex: turnări betoane, recepție armături, probe de presiune).

5.3. Verificarea Documentară și Fizică

Pentru fiecare test sau verificare prevăzută în PCCVI, dirigintele va asigura:

- Verificarea laboratoarele: Confirmarea că testele (de ex. pe cuburi de beton) sunt efectuate de laboratoare autorizate ISC.

- Corelarea cu realitatea: Verificarea prin sondaj a măsurătorilor raportate de constructor în formularele de control atașate PCCVI-ului.

5.4. Gestionarea Neconformităților

Dacă în urma unui control prevăzut în PCCVI rezultă un eșec, dirigintele va asigura:

- Blocarea procesului: Emiterea unei note de constatare și oprirea lucrărilor pe sectorul respectiv.

- Validarea remedierii: Re-verificarea conform PCCVI după aplicarea soluției de remediere propusă de proiectant.

5.5. Documentarea în Cartea Tehnică

Fiecare punct bifat în PCCVI trebuie să genereze un document justificativ (proces-verbal, buletin de analiză) pe care dirigintele îl va arhiva sistematic în Cartea Tehnică a Construcției, conform procedurilor Regulamentului de recepție.

NOTĂ:Principalele lucrări ascunse standard și puncte de control critic care trebuie să se regăsească obligatoriu în orice PCCVI (Plan de Control al Calității, Verificări și Încercări) pentru această lucrare sunt definite mai jos. Neincluderea acestora în procesele-verbale de lucrări ascunse (PVLA) poate duce la respingerea recepției finale de către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

A. Infrastructură (Fundații și Subsol)

- Natura terenului de fundare: Verificarea cotei de fundare și a corespondenței cu studiul geotehnic (proces-verbal de cotă de fundare).

- Armarea fundațiilor: Verificarea diametrelor, distanțelor și a modului de legare a armăturii înainte de turnarea betonului.

- Hidroizolația sub cota ±0.00: Verificarea continuității și a modului de aplicare a membranelor pe pereții subsolului sau fundații.

- Împământarea (Priza de pământ): Verificarea continuității centurii de împământare înainte de acoperire.

B. Suprastructură (Structură de Rezistență)

- Armare elemente structurale: Recepția armăturii pentru stâlpi, grinzi, centuri și plăci (verificarea barelor, etrierilor și a stratului de acoperire cu beton).

- Turnarea betonului: Monitorizarea rețetei de beton și prelevarea probelor de laborator (cuburi de probă).

- Prinderi metalice și suduri: Verificarea cordoanelor de sudură și a protecției anticorozive pentru elementele metalice îngropate.

C. Monitorizarea deplasărilor şi a deformaţiilor verticale şi orizontale, atât la clădirea la care au loc lucrările de intervenţie, cât şi la construcţiile învecinate

- Urmărirea punerii în aplicare a programului de execuție și monitorizarea comportării construcției şi a construcțiilor adiacente pe perioada execuţiei lucrărilor, așa cum este prevăzut în proiect.

- Depistarea din timp a fisurilor, tasărilor, deplasărilor sau a altor semne de degradare premergătoare unor stări periculoase, intervenind imediat.

- Informarea beneficiarului și proiectantului despre situațiile atipice, dispunând oprirea lucrărilor dacă se constată un pericol.

D.  Instalații (Electrice, Termice, Sanitare)

- Trasee tuburi și doze: Verificarea poziționării acestora în plăci sau pereți înainte de tencuire sau turnare.

- Probe de presiune: Verificarea etanșeității conductelor de apă și agent termic înainte de închiderea ghenelor sau turnarea șapelor.

- Canalizarea sub placă: Verificarea pantelor și a etanșeității conductelor de scurgere înainte de umplutura cu pământ/pietriș.

E. Închideri și Finisaje (Elemente ce devin invizibile)

- Ancorarea zidariei: Verificarea legăturilor (mustăților) dintre stâlpii de beton și pereții de zidărie.

- Termoizolația terasei: Verificarea barierelor de vapori și a montajului termoizolației sub șapa de pantă.

- Sisteme de prindere fațade: Verificarea consolelor, după caz, și a elementelor de fixare pentru sistemele de termoizolații.

Documente obligatorii la fiecare punct din PCCVI:

- PVLA (Proces-verbal de lucrări ascunse).

- PVRC (Proces-verbal de recepție calitativă).

- Declarații de conformitate și Certificate de calitate pentru materialele folosite.

- Buletine de încercări/analize eliberate de laboratoare autorizate.

- PLANUL DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează temporal imediat după semnarea Contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului de prestări servicii. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

Serviciile de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați presupun administrarea contractului de lucrări, context în care, diriginții de șantier au cel puțin următoarele sarcini, detaliate la cap. 10. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului, din prezentul Caiet de sarcini:

- Realizarea sistemului de comunicare și raportare;

- Monitorizarea programului de lucrări;

- Controlul financiar al contractului de lucrări;

- Completarea Jurnalului de șantier;

- Emiterea dispozițiilor de șantier.

- LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

  - Locul desfășurării activităților

Activitățile de supraveghere a lucrărilor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, pe amplasamentul imobilului situat în B-dul Regina Elisabeta nr.32, Sectorul 5, București sau la sediul AMCCRS.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă, protecția muncii și protecția mediului.

  - Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor

Contractul de prestări servicii se va încheia pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor - estimată la 12  luni calendaristice, conform Graficului estimativ de lucrări, întocmit de Proiectant, durată care curge începând de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor, până la data finalizării prestării serviciilor de supraveghere a execuției care este data admiterii, de către reprezentantul legal al AMCCRS, a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - cât și în perioada de garanție a lucrărilor, respectiv 3 ani, până la data semnării Procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor, conform prevederilor art. 7, alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 3 ani, categoria de importanță a imobilului fiind C, stabilită conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: După caz, perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele, ale Caietului de sarcini și ale contractului ce va fi încheiat, sunt îndeplinite.

  - Livrabilele activității de dirigenție de șantier:

- Programul de execuție, aprobat;

- Adresa de notificare a datei de demarare a lucrărilor către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.);

- Fotografii ale obiectivului investiției în situația inițială;

- Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului;

- Procesul verbal de trasare a lucrărilor;

- Instrucțiuni emise de Dirigintele de șantier;

- Certificarea situațiilor de plată;

- Fotografii pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție;

- Note justificative cu recomandarea de aprobare sau respingere a modificărilor propuse;

- Note de șantier;

- Proces verbal de Neconformitate, după caz;

- Proces verbal în faze determinante;

- Proces verbal de lucrări ascunse;

- Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, prezentat la recepția la terminarea lucrărilor;

- Documentele care intră în componența Cărții tehnice a construcției, inclusiv planșe conforme cu execuția, dispozițiile de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, procesele verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- Fotografii la terminarea lucrărilor.

Prestatorul va răspunde în fața organismelor de auditare/control în perioada supusă auditării/controlului și va pune la dispoziție informațiile și/sau documentele solicitate.

- RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

  - Personalul Contractantului

Contractantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă formată din personal cu competențe și experiență dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul Caiet de sarcini, astfel ca, în final, să obțină îndeplinirea obiectivelor propuse, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și încadrării în bugetul alocat.

Deși imobilul nu este monument istoric acesta se află în limita de protecție a unor monumente istorice importante și în Zona Protejată Construită 06, drept pentru care, la abordarea lucrărilor pentru fațada istorică s-a luat în considerare ca, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1), din Legea nr. 422/2001 potrivit căruia: “ (1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege.”, personalul să constituie factor esențial în derularea contractului în componența de mai jos.

Componența echipei de diriginți de șantier va fi stabilită de către Ofertant/Contractant, în funcție de complexitatea lucrărilor de intervenție la construcții și instalații care urmează a fi executate și necesitatea asigurării supravegherii tuturor tipurilor de lucrări, pe specialități, arhitectură, structură, instalații sanitare, termice, ventilare-climatizare, electrice și curenți slabi,  conservare /restaurare componente artistice de piatră prin personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației, conform precizărilor de la 8.2. Profilul experților principali.

8.1.1.Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice Lista nominală a persoanele propuse pentru îndeplinirea contractului, responsabilitățile în îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale, astfel:

- CV-urile actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului, semnate și ștampilate pentru domeniul/subdomeniul pentru care este autorizat;

- Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

- Documentele-suport relevante care atestă experienţa profesională pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de Autoritatea contractantă. Ofertantul trebuie să demonstreze experiența în domeniu în ultimii 3 ani, care să confirme că a executat servicii similare de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului ce va fi încheiat;

- Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii sau orice alte documente (extrase REVISAL, registrul angajaților etc.) din care să rezulte relația Ofertantului cu personalul propriu al acestuia (sau al asociaților, subcontractorilor sau terților susținători, după caz) sau declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale Ofertantului.

În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate, prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” sau, după caz, cu ștampila „conform cu originalul” a operatorului economic.

Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

NOTĂ: În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va complete echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, solicitat anterior implicării înlocuitorului propus în realizarea serviciilor, în conformitate cu prevederile contractuale și cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise, motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

NOTĂ: Având în vedere că Diriginții de șantier pot cumula mai multe categorii și domenii de atestare (autorizare) în cadrul aceleiași autorizații emise de ISC, atunci cerințele referitoare la profilul și responsabilitățile experților principali pot fi îndeplinite de o persoană (specialist) sau de mai mulți specialiști, separat, dacă specialistul/specialiștii îndeplinește/îndeplinesc toate condițiile de atestare/calificare impuse și demonstrează experiența similară cerută de Autoritatea contractantă, pentru fiecare dintre atestări în parte.

  - Profilul și responsabilitățile experților principali

Componența echipelor de diriginți de șantier pentru obiectiv se stabilește de către Contractant, în funcție de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi urmărite, însă trebuie să dețină minimum următoarele specializări/atestate:

- Echipa de diriginți va fi coordonată de un CONSILIER INGINER CONSTRUCȚII care a participat în această calitate în cadrul a minimum un contract de servicii de supraveghere/dirigenție de șantier pentru lucrări de construcții civile, cel puțin de categoria de importanță C.

- Se va atașa diploma de studii - Absolvent studii universitare din domeniul tehnic – inginerie civilă

- Documentele-suport relevante care atestă experienţa profesională (fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare), din care să reiasă tipul de activități îndeplinite de către persoana propusă ca și Consilier inginer construcții.

- Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii sau orice alte documente (extrase REVISAL, registrul angajaților etc.) din care să rezulte relația Ofertantului cu personalul propriu al acestuia (sau al asociaților, subcontractorilor sau terților susținători, după caz) sau declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse care nu sunt angajate permanent ale Ofertantului.

- Responsabilitățile în îndeplinirea contractului (Ofertantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care acești experți vor interveni în implementarea viitorului contract):

Consilierul inginer construcții este responsabil cu măsurarea, calcularea și centralizarea materialelor și lucrărilor executate în baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Acesta verifică listele de cantități, antemăsurătorile și situațiile de lucrări (atașamente), asigurând controlul consumurilor și decontarea corectă a lucrărilor executate pentru a confirma Achizitorului că ceea ce s-a proiectat corespunde cu ceea ce s-a construit și că facturarea reflectă realitatea din teren, având un rol cheie între Achizitor și Executant.

Responsabilități principale:

- Analiza Proiectului: Studierea proiectului tehnic, a planșelor și a caietelor de sarcini pentru a extrage cantitățile necesare de materiale.

- Antemăsurători și Măsurători în Șantier: Verificarea volumelor de materiale (beton, fier, cărămidă) din proiect și măsurarea lucrărilor efectiv executate pe șantier.

- Situații de Lucrări și Decontări: Verificarea documentelor necesare (atașamente) pentru decontarea lucrărilor de către beneficiar și verificarea situațiilor de plată ale subcontractanților/asociaților, după caz.

- Gestionarea Resurselor: Verificarea necesarului de materie primă din Proiectul tehnic și Detaliile de execuție în raport cu comenzile lansate de către Executant - pentru aprovizionarea la timp a șantierului.

- Raportare: Monitorizarea progresului fizic și valoric al lucrărilor.

- Diriginții de șantier care vor asigura serviciile de supraveghere a lucrărilor de instalații în cadrul intervențiilor de consolidare a imobilelor vor avea atestarea Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/ 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, în domeniile/subdomeniile:

- Construcţii civile, industriale şi agricole

  - Construcţii civile, industriale şi agricole – minim categoria de importanţă C.

8.   Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C):

8.1. Instalații electrice; minim categoria de importanță C

8.2. Instalații sanitare, termo-ventilații; minim categoria de importanță C

8.3. Instalații gaze naturale, minim categoria de importanță C

Având în vedere faptul că prin Art. 42, alin. (5) din Ordinul 277/2012 se interzice aplicarea ștampilei în situația în care valabilitatea autorizației a încetat prin suspendare pe o perioadă limitată sau prin anulare, se solicită depunerea de către Ofertant a CV-urilor actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului, pe care să fie aplicată semnătura și ștampila/ștampilele expertului/experților solicitați pentru domeniul/subdomeniul pentru care este autorizat.

Conform alin. (3) al aceluiași articol din Ordinul 277/2012: ”Ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfăşoară activitatea de dirigenţie de şantier, în condiţiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală să le întocmească sau să le verifice şi este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.”

Diriginții de șantier vor avea experiența profesională specifică demonstrată prin prezentarea dovezii participării la cel puțin un contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare cu cele ale obiectului procedurii, respectiv, contracte având ca obiect servicii de dirigenție de șantier/supraveghere lucrări de execuție construcții civile, cel puțin din categoria de importanță C care să includă lucrări de consolidare și renovare energetică clădiri.

NOTĂ: Se iau în considerare, cumulativ, și dovezi ale participării experților cheie la contracte similare  de servicii de supraveghere prin diriginți de șantier exclusiv pentru lucrări de consolidare și exclusiv pentru lucrări de renovare energetică.

Responsabilitățile care revin diriginților de șantier sunt cele prezentate la cap. Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului  contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

  - Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), cât și infrastructura/ echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului, din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.

Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul acordului-cadru, precum și a responsabilităților atribuite.

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-principali” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului.

  - Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților

contractului

Contractantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului de prestări servicii, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară, pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului de prestări servicii.

Astfel, Contractantul, ca parte integrantă a contractului de prestări servicii, va fi obligat să asigure următoarele:

- Calculatoare, telefoane, cameră foto, echipamente de multiplicare documente, alte facilități și echipamente de birotică pentru buna desfășurare a activităților contractului;

- Consumabilele necesare derulării activităților de birou, în bune condiții;

- Cheltuielile aferente comunicării (telefon, poștă, etc.);

- Servicii de secretariat și, dacă este necesar, traducere în limba română;

- Costurile aferente multiplicării și imprimării documentelor;

- Facilități de transport adecvate pentru deplasările în teren;

- Orice alte dotări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Se consideră că, în tarifele sale, ofertantul a inclus toate costurile pentru echipamente și suport și toate cheltuielile asociate, cum ar fi cazare, transport intern și internațional, după caz și orice alte cheltuieli necesare personalului propus.

- CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Dirigintele de șantier va asigura supravegherea pe toată perioada de executare a lucrărilor și recepționarea acestora, cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Autoritatea Contractantă cât și față de Executantul lucrării, fiind permanent orientat către finalizarea cu succes a contractului, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarele legi, normative și prescripții tehnice:

- Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții;

- HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I – construcții - P 118/1-2025; partea a II-a - instalații de stingere - P 118/2-2025; partea a III-a - instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu - P 118/3-2025;

- Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice în domeniu, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

- MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

  - Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Contractantul își va desfășura activitatea de dirigenție de șantier ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu Executantul, Proiectantul, Expertul, Verificatorul tehnic, cu Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități/organisme implicate în urmărirea/verificarea/controlul execuției lucrărilor de consolidare, renovare energetică, modernizare și va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate.

Dirigintele de șantier are obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Autorității Contractante înainte de inițierea următoarelor acțiuni:

- Suspendarea parțială sau integrală a executării lucrărilor;

- Aprobarea sau stabilirea cantitativ și valoric a unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat;

- Acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat, pentru a îndeplini o parte din contractul de servicii;

- Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor;

- Recepția lucrărilor.

  - Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului subsecvent de servicii

a). Realizarea sistemului de comunicare și raportare

Diriginții de șantier vor avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale acestora cu una, mai multe sau toate părțile menționate: Autoritatea Contractantă, Proiectant, Expert, Verificator tehnic, Executant/Antreprenor, Inspectoratul de Stat în Construcții. Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum și, ori de câte ori este nevoie, în timpul execuției lucrărilor, cu Autoritatea Contractantă și Executantul, și a consemnării în minuta ședinței a tuturor discuțiilor purtate.

Pe durata contractului, diriginții de șantier vor întocmi, pentru fiecare obiectiv în parte: raportul de început, raportul de activitate lunar, raportul final la terminarea lucrărilor, după caz- rapoarte anuale de notificare a defecțiunilor și raportul final.

Conținutul acestor rapoarte este detaliat la pct. 11.3.- Rapoarte/documente solicitate de la Contractant, din prezentul caiet de sarcini.

b). Monitorizarea execuției lucrărilor conform graficului de eșalonare a lucrărilor de consolidare, reabilitare, modernizare;

Dirigintele de șantier va verifica și aviza PCCVI-ul și graficul de eșalonare al lucrărilor, înaintat de către Executant. Programul de execuție va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărui obiect, părți, sector sau articol de deviz important din lucrare.

Programul de execuție a lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie, astfel încât să indice modul de abordare a lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă graficul de eșalonare a lucrărilor propus, din motive imputabile Executantului, dirigintele are obligația de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor.

Dirigintele de șantier va informa Autoritatea Contractantă asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant și aprobate de către dirigintele de șantier.

Dirigintele de șantier întocmește Rapoarte de progres care vor trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat.

c). Controlul financiar al contractelor

Dirigintele de șantier va verifica și certifica/aviza situațiile de plată întocmite de către Executant pentru lucrările efectuate care au stat la baza situațiilor de lucrări. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament.

Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor). Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contractul de prestări servicii.

Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de șantier împreună cu reprezentantul executantului. De regulă, măsurătorile se fac săptămânal.

Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maximum 5 zile de la notificarea executantului), odată cu întocmirea procesului-verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul.

Situația de lucrări înaintată de către executant va avea ca suport foaia de atașament, măsurători, desene, certificate de calitate și declarații de conformitate a materialelor puse în operă.

Dacă dirigintele de șantier nu este de acord cu situația de plată sau documentația nu este completă sau edificatoare, Executantul trebuie să completeze documentația cu acele piese pe care dirigintele de șantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. Dirigintele de șantier va pregăti, în urma verificării și revizuirii situației de plată înaintate către constructor, certificarea de plată a situației de lucrări.

d). Completarea jurnalului de șantier

Dirigintele de șantier are obligația de a deschide jurnalul de șantier al lucrării și de a înregistra zilnic toate informațiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamațiilor ce ar putea apărea cu privire la execuția lucrărilor.

În jurnalul de șantier dirigintele de șantier va înregistra cu acuratețe următoarele date și informații:

- Lucrările executate și locația exactă;

- Echipamentele, materialele și forța de muncă utilizate;

- Condițiile meteorologice;

- Evenimentele apărute;

- Defecțiuni apărute la echipamente și utilaje;

- Orice alți factori generali sau particulari care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.

e). Emiterea dispozițiilor/notificărilor, avizarea dispozițiilor de șantier

Diriginții de șantier pot emite dispoziții /notificări numai în vederea respectării de către executant a clauzelor contractuale dar fără ca prin dispoziția dată să fie modificat proiectul, caietul de sarcini sau listele de cantități.

Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități va fi făcută numai de către Proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate Autorității Contractante sub formă de Dispoziție de șantier a Proiectantului care va fi supusă luării la cunoștință, prin avizare, Dirigintelui de șantier.

Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere tehnic (articole de deviz noi), financiar sau al termenelor de execuție, vor fi însoțite de justificări și estimări de prețuri (minim 3 oferte de preț) ale articolelor de deviz noi, confirmate de Dirigintele de șantier.

Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către executant a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și aprobate în prealabil de Autoritatea Contractantă.

În cazul în care dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările suplimentare prevăzute în acestea se vor efectua pe cheltuiala Executantului.

  - Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor săptămânale, precum și ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu reprezentantul Autorității Contractante și Executantul lucrării, și a consemnării în minuta ședinței a tuturor discuțiilor purtate.

Pe parcursul execuției și garanției lucrărilor, dirigintele de șantier ava avea responsabilitatea întocmirii și predării, în 2 exemplare în original, a următoarelor rapoarte:

- Raportul de început: va fi prezentat într-o lună de la începerea contractului de prestări servicii și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului și a documentației tehnice, care va include și datele inițiale existente, un program de lucru al personalului, modalități de implementare a contractului, probleme și riscuri identificate, stadiul asigurării condițiilor legale și tehnice pentru execuția lucrărilor,  precum și eventualele necorelări/omisiuni regăsite la nivelul documentației tehnico-economice.

- Raportul de activitate lunar care să conțină cel puțin următoarele:

- Descrierea lucrărilor executate în luna raportată, corelat cu situația de lucrări înaintată de executant/antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate;

- Referiri la asigurarea calității lucrărilor;

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate.

Raportul va fi înaintat Autorității Contractante în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări.

- Raportul final la terminarea lucrărilor ce va cuprinde:

- detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;

- detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, modul în care antreprenorul/executantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Acest raport va fi prezentat Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor.

- Rapoarte interimare de notificare a defecțiunilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor. Rapoartele vor detalia defecțiunile apărute, măsurile de remediere dispuse și modul de soluționare a acestora. Aceste rapoarte vor fi prezentate Beneficiarului ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin la interval de maximum 3 luni, începând de la data recepției la terminarea lucrărilor și vor include, după caz și comportarea lucrărilor aflate în monitorizare specială, precizate în Procesul-verbal de recepție la Terminarea Lucrărilor. Aceste rapoarte se vor anexa la raportul final.

- Raportul final care va fi întocmit la finalul prestării serviciilor, după perioada de garanție a lucrărilor, astfel încât să sublinieze implementarea generală a serviciilor, gradul de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini și va cuprinde:

- Detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;

- Modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție;

- Defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remedierea acestora (se vor anexa rapoartele de notificare a defecțiunilor, după caz);

- Eventuale recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție.

Raportul final va fi prezentat Comisiei de recepție finală, la momentul emiterii Procesului verbal de recepție finală.

  - Modalitatea de plată a serviciilor

Plățile aferente serviciilor se efectuează proportional din valoarea contractului, functie de stadiul fizic realizat al investiției și confirmat prin situații de lucrări acceptate la plată de către Diriginte.

Achizitorul va efectua plata prețului către Prestator după acceptarea Rapoartelor de activitate privind serviciile de dirigenție de șantier prestate (Rapoartelor de supervizare)/a Raportului final de supervizare, după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Prestatorului lucrării/a Raportului la recepția la terminarea lucrărilor.

Ultima plată a serviciilor se va efectua la Recepția la Terminarea Lucrărilor. Pe perioada de garanție a lucrărilor nu se vor efectua plăți pentru serviciile de dirigenție prestate.

  - Finalizarea serviciilor în cadrul contractului subsecvent

Durata de realizare a serviciilor de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați se consideră egală cu durata execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare, estimată la 12 luni calendaristice pentru pentru acest obiectiv, la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, care diferă în funcție de categoria de importanță a imobilelor, în speța de față fiind de 3 ani.

Având în vedere că lucrările se consideră finalizate doar în cazul în care la recepția finală (la terminarea perioadei de garanție), obiectivul este funcțional, s-au realizat toate obiectivele trasate prin documentația tehnică a lucrării și comisia de recepție consideră că acestea au fost realizate la un nivel superior al calității execuției, serviciile prestate privind activitatea de supraveghere tehnică prin diriginți de șantier se consideră finalizate odată cu recepția finală (după încheierea perioadei de garanție) a lucrărilor.

- CRITERIUL DE ATRIBUIRE

În vederea încheierii contractului privind achiziția de “Servicii de supraveghere, prin diriginți de șantier autorizați, a lucrărilor de consolidare aferente proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „, criteriul de atribuire utilizat este “prețul cel mai scăzut”, conform art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare care prevede că ”(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.”

- ANEXE

Pe lângă Formularele anexate documentației de atribuire, prezentul Caiet de sarcini are următoarele Anexe specifice activității de dirigenție de șantier:

Anexa 1- Proces-Verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante;

Anexa 2- Proces-Verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse;

Anexa 3- Proces-Verbal de recepție calitativă;

Anexa 4- Raport de Neconformitate;

Anexa 5- Notă de Comandă suplimentară/de renunțare;

Anexa 6- Raport de inspectare lucrări;

Anexa 7- Jurnal de șantier;

Anexa 8- Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Anexa 9 – PCCVI executant

ANEXE

ANEXA 1 	Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

ANEXA 2 	Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

ANEXA 3 	Proces verbal de receptie calitativa

ANEXA 4 	Raport de neconformitate

ANEXA 5	Nota de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 6 	Raport de inspectare lucrari

ANEXA 7 	Jurnal de santier

ANEXA 8 	Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Anexa 1

| INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISC________________________________ |  |  |
| PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE |  |  |
| Nr.___________ Data____________ |  |  |
| Nr. inregistrare ISC______________________ |  |  |
| Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata________. |  |  |
| Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de Dirigintele de specialitate_____________ la obiectivul_______________________ codul_____________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr._________ valabila pana la data de __________ executata pe baza proiectului nr. ______ elaborat de _____________________ |  |  |
| verificat de: |  |  |
| numele si prenumele: 1. ____________________________ 2. ____________________________ 3. ____________________________ 4. ____________________________ | atestat nr.: ________________________ | in domeniile: ________________________________________________________________________ |
| responsabil tehnic cu executia: |  |  |
| numele si prenumele: _____________________________ | atestat nr.: ________ | in domeniile: __________________ |

la faza determinanta:	_________________________________

in prezenta Executantului:______________________________

reprezentat de :		__________________________________

cu participarea investitorului: _____________________________

reprezentat de:		__________________________________

Dirigintelui de santier:	__________________________________

autorizat nr.			_____________________________

si a proiectantului:		_____________________________

reprezentat de:		__________________________________

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: - calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera; - calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse; - calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca:

- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor; - SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: _____________________________________________________________________________________________________________________

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: ____________________________________________________________________________________________________________________

MENTIUNI SPECIALE: _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC __________________

ISC:				         _____________________________________

Numele:			        _____________________________________

Prenumele:			_____________________________________

Semnatura:			_____________________________________

INVESTITOR

/DIRIGINTE SANTIER          _____________________________________

Numele:		 	         _____________________________________

Prenumele:			_____________________________________

Semnatura:			_____________________________________

PROIECTANT		         _____________________________________

Numele:  			         ____________________________________

Prenumele:		         _____________________________________

Semnatura:			_____________________________________

Executant		_____________________________________

Numele:			          _____________________________________

Prenumele:			_____________________________________

Semnatura:			_____________________________________

Anexa 2

| SANTIER__________________________ |  |  | PUNCT DE LUCRU____________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL____________________________________________________ |  |  |  |  |
| PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE |  |  |  |  |
| Nr.___________ Data____________ |  |  |  |  |
| Faza din lucrare supusa verificarii: _______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.): ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._______ plansele nr.___ sau a dispozitiei de santier nr.________ din data de _________. |  |  |  |  |
| Concluzii: __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCTOR: | BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER: |  | PROIECTANT: |
| Numele: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Prenumele: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Semnatura: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului. |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCTOR | BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER |  | PROIECTANT |
| Numele: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Prenumele: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Semnatura: | ____________ | ____________ |  | ____________ |

Anexa3

| SANTIER_______________________ |  |  | PUNCT DE LUCRU________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL_________________________________________________ |  |  |  |  |
| PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA |  |  |  |  |
| Nr.___________ Data____________ |  |  |  |  |
| Cu ocazia verificarii efectuate la: _______________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: _______________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: _______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): _______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Mentiuni speciale: _______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  | BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER | PROIECTANT |  | CONSTRUCTOR |
| Numele: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Prenumele: | ____________ | ____________ |  | ____________ |
| Semnatura: | ____________ | ____________ |  | ____________ |

Anexa 4

| Beneficiar | <INTRODUCETI> |  |
| --- | --- | --- |
| Diriginte santier | <INTRODUCETI> | Data |
| Executant | <INTRODUCETI> |  |
| Santier | <INTRODUCETI> | <INTRODUCETI> |
| Obiectul | <INTRODUCETI> |  |

RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. <INTRODUCETI>

| Referitor la: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrierea neconformitatii si a cauzei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit, Diriginte santier _____________ Semnatura ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea corectiva propusa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termen de remediere: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizat sef santier Data: |  | Numele si Prenumele | Semnatura |  |  |  |  |  |  |
| Verificat eliminare neconformitate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil Tehnic cu Executia | Numele si Prenumele |  | Semnatura |  |  |  |  |  |
| Diriginte santier Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 5

| NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI <INTRODUCETI> BENEFICIAR DE GRANT: <INTRODUCETI> CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.C.S./N.R. nr/data: |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| TITLUL |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Descriere: |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoarea : |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoarea Contractului |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare C+M |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare diverse si neprevazute |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare initiala al Contractului |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare initiala C+M |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare initiala diverse si neprevazute |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoarea revizuita a Contractului |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare revizuita C+M |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Valoare revizuita diverse si neprevazute |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Data finalizarii conform Contract |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Data finalizarii revizuita |  | <INTRODUCETI> |  |  |
| Intocmit : Diriginte Santier: <INTRODUCETI> | Avizat: Proiectant: <INTRODUCET> |  | Luat la cunostinta: Constructor: <INTRODUCETI> | Aprobat: Beneficiar de Grant: <INTRODUCETI> |
| Semnatura : | Semnatura : |  | Semnatura : | Semnatura : |
| Nume: | Nume: |  | Nume: | Nume: |

Anexa 5 (continuare)

CONTINUT

1.	Preambul

2.	Justificari

2.1 Justificari tehnice

2.2 Justificari financiare

3.	Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.

4.	Balanta N.C.S./N.R. pe Contract

5.	Corespondenta relevanta

- Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRODUCETI> , ca urmare a verificarii efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI> aflat in faza <INTRODUCETI> s-au constatat urmatoarele aspecte:

{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de <INTRODUCETI> reprezentantii proiectantului, constructorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr.<INTRODUCETI> in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.<INTRODUCETI>.

2.Justificari

2.1 Justificari tehnice

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al

lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTRODUCETI>.

Anexa 6

| DENUMIREA PROIECTULUI: | <INTRODUCETI> |
| --- | --- |
| Nr. de Referinta al Proiectului: | <INTRODUCETI> |
| BENEFICIAR: | <INTRODUCETI> |
| CONSTRUCTOR: | <INTRODUCETI> |
| DIRIGINTE SANTIER: | <INTRODUCETI> |

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

| DESCRIEREA LUCRARII INSPECTATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTE DE REFERINTA |  |  |  |  |
| OBSERVATII |  |  |  | CONTACTE |
| DIRIGINTE SANTIER/DATA |  |  |  |  |
| RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA |  |  |  |  |

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI:           		<INTRODUCETI>

Nr. de Referinta al Proiectului:  	<INTRODUCETI>

Diriginte de Santier:			<INTRODUCETI>

Constructor:				<INTRODUCETI>

Minuta Sedintei Lunare:			<INTRODUCETI>

Data/Locatia:				<INTRODUCETI>

Au participat:

| Nume | Reprezentind | semnatura |
| --- | --- | --- |
| <INTRODUCETI> | <INTRODUCETI> |  |

Minuta agreata de:

| Constructor | Diriginte Santier |
| --- | --- |
| Nume …………………….. | Nume …………………….. |
| Functia ……………………... | Functia ……………………... |
| Semnatura …………………….. | Semnatura …………………….. |
| Data …………………….. | Data …………………….. |

| 1.1 1.2 | Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Progres General Lucrari Obstructionari Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului Asigurari Personal cheie Graficul de esalonare al lucrarilor Programarea derularii fondurilor Organizarea de santier, laboratoare Facilitatile Dirigintelui de santier Subcontractori si furnizori Planul de asigurare a calitatii Materiale Siguranta circulatiei Protectia muncii Protectia mediului |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Altele |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Plingeri |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri |  |  |  |  |  |  |
|  | Minuta pregatita de: <INTRODUCETI> |  |  |  |  |  |

Anexa 7

Jurnal de santier

|  |  |  |  | Ziua: , |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> |  |  |  | Data: ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. de Referinta al Proiectului: <INTRODUCETI> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lucrari in desfasurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articolul din lista de cantitati | Locatia/Descrierea art. | Cantitatea |  |  |  | Forta de munca utilizata | Echipamente folosite |  |  |  |  |  |
| 2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. a) Echipamente aduse in santier |  |  | 4. b) Echipamente indepartate din santier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Starea Vremii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Vizitatori in santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte observatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Lista documentelor anexate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit de: <INTRODUCETI> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 8

INVESTITOR _______________________                         		   	  SE APROBA

(Conducatorul institutiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. ________din ___________

Privind lucrarea ______________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. ____________din ___________________, incheiat intre _______________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ______________, eliberata de ________ la _______ , cu valabilitate pana la ____________________________.

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________, fiind formata din:

Presedinte_________________________________

(nume si prenume)

Membrii    _________________________________

(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:

__________________________________________

__________________________________________

(nume si prenume)                                     (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

_____________________________________________________________________

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

__________________________________________________________________

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

____________________________________________________________________

8. Prezentul proces- verbal, continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: _____________________        		______________________

Membri:       _____________________     		______________________

(Numele, prenumele)                                      (semnatura)

Specialisti  ______________________		______________________

(Numele, prenumele)                                      (semnatura)